문서번호	공동주택과-2682
결재일자	2018.2.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		공동주택계획팀장	공동주택과장
김문근		양준모	02/08 박순규
협조
	공동주택운용팀장		김계성

2018년 설날대비 공동주택 재건축공사장 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2.

주택건축국

(공동주택과)

2018년 설날대비 공동주택

재건축공사장 안전점검 결과보고

설날 연휴를 대비하여 공동주택 재건축 공사장의 폭설 및 화재 등으로 인한 재난 등 각종 재해를 사전 예방하고자 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		추진근거

▢ 재난 및 안전관리 기본법 제30조(재난예방을 위한 긴급안전점검)

▢ 2018년 설날 대비 주택·건축분야 재난취약시설 안전점검 추진 계획 (건축기획과-252호, 2018.1.4.)

Ⅱ		안전점검 시행

▢ 점검기간 : 2018. 1. 22.(월) ~ 2. 5.(월)

▢ 점검대상 : 공동주택 재건축 공사장 23개소

▢ 점검주체 및 점검일정

◦ 굴토, 골조 공사장 19개소 : 외부전문가 합동점검

◦ 마감 공사장 2개소, 철거 공사장 2개소 : 자치구 자체점검

◦ 점검반 및 점검일정 (외부전문가 합동안전점검)

일 자	외부전문가	시 공무원	대상공사장
1.22(월)	******* ******* *****	*****	************ *********** ************
1.24(수)	*************** *****	*****	********** **********
1.25(목)	**************** *****	*****	************* **********
1.26(금)	****** ********** *****	*****	************** ************* ***********
1.26(금)	********** ******* *****	*****	*********** ************ ***************
1.30(화)	********************* *****	*****	*********** *********** ***********
1.31(수)	****************** *****	*****	************ ************ ***********트

▢ 주요 점검내용

◦ 설 연휴기간 중 자체 비상근무조 편성, 필수 요원 상주 및 비상연락체계 구축 여부

◦ 재난상황 발생 시 SNS전파 및 조치요령에 의거 보고 철저

◦ 공사장 체불임금이 청산될 수 있도록 독려

◦ 공사장 및 주변 제설대책 및 보행자 안전대책

◦ 공사장 가스·유류 안전관리 및 방화대책

◦ 공사장 주변 도로 균열 등 기반시설 손상 여부

◦ 굴토공사장 지하수 유출, 주요부재 변위 등 안전관리 상태

◦ 가설울타리, 가림막, 낙하물 방지망 등 가설물 안전관리 적정 여부

◦ 타워크레인, 리프트 등 건설장비 안전관리 적정 여부

Ⅲ		안전점검 결과

**********************************************

******************************************************************************

************************************************************************

********************************************************************

************************************************

*********************************************************

**************************************************************************

****************************************************

*******************************************************************

************************************************************

▢ 지적사항 조치계획

◦ 지적사항은 2018.2.13(화)까지 조치토록 하고 조치결과 또는 조치계획 제출요청

◦ 지적사항에 대하여 수시점검시 확인

▢ 향후 계획

◦ 안전점검 결과 건축기획과로 통보 및 외부전문가 수당 지급 요청

붙임  1. 설날 대비 재건축공사장 안전점검 지적사항 1부.

2. 재건축 공사장 안전점검표 19부.

3. 재건축 공사장 안전진단위원 서명부 7부.

4. 자치구 자체 점검 결과 각 1부.  끝.