문서번호	시설관리과-2990
결재일자	2018.2.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박상권		박미영	02/08 천성훈
협조	행정지원과장		노석태
	주무관		김대용

상수도 주요 시설물

안전점검 결과보고

2018년

북부수도사업소

시 설 관 리 과

	우리사업소 관내 주요 시설물 안전점검을 시행하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2018. 02. 8.(목)
**********************************************************************

보 고 내 용
일 시	2018. 2. 7.(수) ~ 2. 8.(목)
건 명	청사 및 주요 시설안전 특별점검 보고
내용	□ 목 적 : 청사 및 주요 시설안전 특별점검 □ 점검내용 - 동절기 대형화재관련 재난 및 안전사고 예방을 위한 시설물 특별점검(상수도 시설물) *********************************, 구자광, 이철구 □ 장 소 : 관내 배수지 및 가압장, 현수관로, 공동구 (배수지 8개소, 가압장 및 증압장 41개소,현수관로 15, 공동구1) ○ 점검사진 : 별첨 □ 점검결과(지적사항 4개소) ① 월계배수지 관랑실 입구 아스팔트 팽창으로 문열림 고장 ② 월계배수지 출입구 손잡이 파손 ③ 중계가압장내 배관 녹발생 ④ 도봉교 피복 및 지지대 녹발생
비 고

첨부  1) 보고서식(상수도 시설물) 1부

2) 상수도시설물 점검표 1부.  끝.