	관악소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	고층 아파트 화재대응 현지적응훈련 결과 보고(알림)

1. 관련문서

가. 재난관리과-764(2018.1.31.)호『고층 아파트 화재대응 현지적응훈련 계획보고(알림)』

나. 재난관리과-298(2018.1.12.)호『2018. 소방훈련 실시 기본계획 알림』

다. 확대 간부회의시 『은평구 아파트 화재에 대한 대응 철저 강조』

2. 위 관련 고층 아파트 화재대응 현지적응훈련 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2018.2.6.(화) ~ 2.9(금) / 4일간

나. 대   상 : *********************)

부 서	일 시	대 상	주 소	동원차량	비 고
현장대응단	2018.2.6. 14:00 ~	*******	***********	지휘차, 구조대, 고가차, 관할펌프	7동
봉 천	2018.2.7. 14:00 ~	*******	*********	지휘차, 구조대, 고가차, 관할펌프	23동
신 림	2018.2.8. 14:00 ~	******	**********	지휘차, 구조대 고가차, 관할펌프	3동
난 곡	2018.2.9. 14:00 ~	*******	***********	지휘차, 구조대, 고가차 ,관할펌프	24동

다. 훈련 결과

◯ 23층까지 옥내진입(계단) 및 옥외 로프사용 수관전개 측정

- 계단 옥내진입 : 7분40초, 옥외 로프사용 : 8분88초

- 펌프 차에서 23층까지 수관전개 : 계단진입 12본 / 옥외 로프사용 : 9본사용

◯ 특수차량(고가사다리차)부서 및 통행로 확인

◯ 관계자 등 옥내소화전 점유 훈련 등

3. 행정사항

가. 지휘팀장 및 각 부서장은 고층건물(23층) 수관전개 훈련 결과를 전 직원에게 교육

실시하시기 바라며,

나. 11층 이상 고층건물(아파트 포함) 현지적응훈련에 만전을 기하시기 바랍니다.

붙 임  20층 이상 아파트 현지적응훈련 결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,봉천119안전센터장,신림119안전센터장,난곡119안전센터장
담당자	김환		대응총괄팀장	조동열		재난관리과장	02/12 주병식
협조자
시행	재난관리과-1050	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 (재난관리과)	/
전화	02)886-1192	/전송	02)877-4119	/	chk89866@seoul.go.kr	/	부분공개(6)