수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	차태훈	김철	02/13 김창년

사업소 관내 배급수 계통, 취약지역, 수질민원 처리 등 수질점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2018. 2. 12.

보고자  공업6급 차태훈

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2018. 2. 12. (10:00 ~ 16:00)

2. 출 장 자 : 공업6급 김철, 공업6급 차태훈

3. 출장내용

◯ 수질검사 민원(국민권익위원회 모바일 민원)

- 민원내용 : ************** 녹물이 심하여 수질검사 신청

- 처리내용

· 관리실에 신청된 가구 수질검사 실시(민원인 요청) : 11지점 검사

· 수질검사 결과 관리소장 및 신청가구 배부

· 검사결과, 아파트 배관 교체비 지원 및 저조수 수질관리 안내

(단위:개소)

계		관 말 (수계,배수지)		관 말 (정체지역)		잔류염소 모니터링		민 원 (노후배관)		수도꼭지 수질검사		음수대		비고
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
11								11

붙임 : 수질검사 결과 1부.  끝.