[별지 제24호서식]
위험물제조소등 완공검사필증
① 완공검사 연월일 및 번호		1992. 11. 03 제23-0162-921103호
②제조소등의 구분		옥내탱크저장소		③저장소 또는 취급소의 구분			저장소
설 치 자	④성 명	농협은행장		⑤사업자번호			**************
	⑥주 소	서울시 중구 통일로 120(충정로1가)
⑦ 설치 장소		서울시 서초구 매헌로 24(양재동)【농협은행 주식회사】
⑧ 설치 또는 변경 허가일 및 허가번호		1992. 10. 22 제23-0162-921022호
⑨ 비 고		시 설 명	품 명		형 식	용량(ℓ)		기수	비 고
		옥내탱크	경 유		각 형	1,200		1
위험물안전관리법시행령 제10조제2항의 규정에 의하여 위험물제조소등의 완공검사필증을 교부합니다. 2018년 2월 14일 서 초 소 방 서 장
공 지 사 항
1. 허가받은 내용 중 중요사항을 변경하고자 하는 때에는 사전에 변경허가를 받아야 합니다. 2. 제조소등의 설치자는 위험물을 저장 또는 취급하기 전에 안전관리자를 선임하여야 하고 안전관리자를 선임 또는 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 14일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고를 하여야 합니다. 3. 제조소등의 용도를 폐지한 때에는 14일 이내에 시․도지사 또는 소방서장에게 폐지신고를 하여야 합니다. 4. 제조소등을 양수하거나 인도 받은 사람은 30일 이내에 시․도지사 또는 소방서장에게 신고하여야 합니다. 5. 완공검사필증은 이 제조소등의 용도를 폐지할 때까지 보관하여야 합니다.
○ 2014.1.1 위험물저장소 설치자 지위승계에 의거 재교부(농협중앙회→농협은행(주)IT본부) ○ 2018.2.14 위험물저장소 설치자 지위승계에 의거 재교부[농협은행(주)IT본부)→농협은행 주식회사]
※ 문의사항 : 서초소방서 위험물담당 ☎ 594-4119
210mm× 297mm (보존용지(1종) 120g/m2)