문서번호	어르신복지과-4075			주무관		어르신시설팀장		어르신복지과장		생활복지국장
결재일자	2018.2.20.
				박미라		신용섭		윤미		02/20 조상연
공개여부	대시민공개
				협 조
보도여부
		2018년 노인요양공동생활가정 안전점검 추진 결과보고
2018.2.19.
강 북 구 (어르신복지과)

「2018년 노인요양공동생활가정」

안전점검 추진결과

밀양세종병원 화재사건과 관련하여 2017년 동절기 안전점검 현장방문 미실시 노인공동생활가정 17개소에 대한 안전 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고함

Ⅰ. 추진 경과 및 개요

□ 추진경과

○ 노인요양공동생활가정 안전점검 추진계획 수립에 따라 관내 17개소 노인요양공동생활가정을 대상으로 시설 현장방문 안전점검 실시

□ 추진개요

○ 기    간: 2018.02.08. ~ 2018.02.14.

○ 대    상: 노인복지시설 총 58개소 中 동절기 미 현장방문 17개소

- 9인 이하 노인요양공동생활가정

○ 점검주체: 노인복지시설 시설장 및 어르신 복지과 시설팀(시설팀장외 2명)

○ 점검내용: 건축 및 시설(소방, 전기, 가스) 안전상태 등

○ 점검방법: 시설 자체점검 및 현장방문 안전점검 확인

Ⅱ. 추진 현황

	총 평
□ 밀양세종병원 화재사건과 관련하여 동절기 안전점검 현장방문 미실시 노인공동샐활가정 17개소를 현장방문하여 전반적인 사회복지 안전 점검을 실시함 ○ 건축물․소방․전기․가스 분야 등 시설자체 안전점검 실시 결과 특이사항 없었으며 시설 자체점검에 대한 이행실태 점점결과 대체로 양호, 향후 해빙기 안전점검 등 58개소 노인복지시설 모두 지속적 관리 필요

□ 안전점검

□ 자체점검

○ 기    간: 2018.02.08. ~ 2018.02.14.

○ 대    상: 노인복지시설 총 58개소중 동절기 현장방문 미실시 17개소

- 노인의료복지시설 中 노인요양공동생활가정(9인 이하 시설)

※ 재가노인복지시설 중 방문요양 등 집으로 찾아가는 방문시설 제외

○ 진단방식: 보건복지부 사회복지시설 안전점검표 점검항목 적용 현장

확인 점검

○ 진단결과: 소방서에서 1차 방문하여 소방시설 점검 완료한 상태이며 대체로 양호하다고 볼 수 있음. 일부 경미한 보완조치를 시설에 시정요구하고자 함

□ 점검 결과

부서명	점검인원		점검시설		지적사항
	점검반	인원	대상	개소
어르신복지과 시설팀	1개반	3명	노인의료복지시설 (노인요양공동생활가정)	17개소	경미한 사항 다수 확인

○ 안전점검 실적

○ 주요 점검

- 안전관리계획 수립,안전관리자 지정,안전교육훈련 2회실시 여부

- 책임보험 또는 책임공제 가입 여부 및 보장한도 점검

- 소방안전,전기안전,가스안전,화재예방 관리대책 점검

○ 지적사항

- 소방계획서 및 피난계획서 작성 구비

- 피난대피도에 피난설명방법 함께 부착

- 사회복지시설 안전관리 매뉴얼 비치

- 안전관리책임관 및 안전관리자 지정필요

□ 이행실태 확인 점검

○ 기    간: 2018.02.19. ~ 2018.02.23.

○ 대    상: 현장방문 17개소 노인공동생활가정 중 시정요구 일부 시설

○ 점검방법: 시설 자체 이행실태 완료후 시정완료사항 보고

□ 수범사례 및 개선사항

○ 소방서에서 잦은 방문으로 화재예방 안전교육이 지속적으로 이루어지고 2개소 시설은 지적사항 전무함

○ 일부 시설중 사회복지시설 안전관리 매뉴얼 미지참 등의 경미한 사항이 확인되어 지속적인 행정지도가 필요함

붙임  1. 안전점검 대상 시설 리스트 1부.

2. 시설별 안전점검 조사 결과 1부.

3. 노인요양공동생활가정 소방설비 사진 1부. 끝.