1. 염소가스 누출 자체 방재훈련 참여자 임무

구 분	반장	훈 련 참 여 자(45명)	대기 위치	비상발령 후 행동사항	준비물
통 제	-	소장, 정수시설과장	현장상황실	현장통제 및 감독	상황판-1,무전기-2, 메가폰-2, 풍향깃발-1 염소가스용방독면-4 천막설치, 연막탄-2 책상 등
연 출	윤광석			현장 상황 설명 및 투입시간 지시
경계반	강신욱	공익요원		예비자원 확보 및 인력지원 현장상황실설치
대외업무	강영수	최철우, 유혜영	사무실	사무실에서 유관기관 업무연락 1차 소량누출시 보건소 인명 후송요청 2차 다량 누출시 유관기관 지원요청	무전기-1 유관기관 연락망
중앙제어실	홍석주	장윤상	중앙제어실	잔류염소 모니터링	무전기-1
수질관리	이준호	변승헌, 김희선	실험실	착수정 수질측정 및 클로로칼키 투입	잔류염소측정기-1
자위소방대	한기수	이기승,신태권,소준수,양상윤,민태식 조귀현,김우승,장주현,박대근,양봉우	사무실	소화기 및 방독면 휴대하고 염소실 출동 화재발생 대비 현장상황실 부근 대기	소화기-11, 민방위용 방독면-11
염소실 근무자	박대원	조남용, 강석규, 조남용	염소저장실	염소실 작업중 사고로 -가스중독(2명) -사고신고(현장상황실)	염소가스용 방독면-4 염소가스용기-1 응급조치셋트-1 가스누출검지기-1
구조 및 제독반	임성용	김태연, 권상동, 강세원	염소실 (사무실)	공기호흡기 착용하고 가스중독자 구조활동 다량 누출시 소석회살포기 가동	공기호흡기-2
후 송 반	이명근	박희준, 이미경, 이미숙, 김홍석	현장상황실	구조환자 보건소차량에 이송	들것-1, 비상약품-1, 민방위용 방독면-5
복 구 반	김덕만	변양수, 권경주, 지동성, 유재진	수리반	2차 제독후, 복구조치 작업활동	민방위용 방독면-5
유관기관 안내반	김종석	김종석, 노승식, 주경진	정 문	유관기관 도착하면 현장상황실 안내	무전기-1 민방위용방독면-3

2. 행사장 약도