4호선 서울역 지하1층 대형회의실 조성사업 관련 검토 의견서

번호

이전 검토대상

이전 검토의견

비고

장소

검토결과

8

금강테크 E/L

용역사무실

- 도면①.

금강테크E/L

용역 사무실

〇 금강테크E/L 용역사무실 ⇒ 창고로 활용.

- 가운데 큰 기둥으로 인해 사무실로서 활용 불가.

- 협소하나 창고로 사용 가능하며 공간 리모델링 및 공간 분할 사용을

위한 이중판넬 설치, 출입문 교체가 반드시 필요.

관련사진

- 도면②.

금강테크E/L

창고

〇 금강테크E/L 창고 ⇒ 용역사무실로 활용.

- 창고로 선정된 공간은 용역사무실로 활용.

- 용역 사무실로 이용하기 위해 공간 리모델링 및 출입문 교체가 반드시 필요.

관련사진

번호	이전 검토대상	이전 검토의견		비고
		장소	검토결과
8	금강테크 E/L 용역사무실	- 도면③. 금강테크E/L 창고	〇 금강테크E/L 창고 ⇒ 샤워장으로 활용. - 현재 창고 및 샤워장으로 사용되고 있는 공간으로 장소가 협소하여 샤워실로 변경.
	- 관련도면
	※ 문제점 〇 금강테크E/L 직원침실 및 휴게실 별도 공간 확보 필요 - 승강기 용역은 야간에 점검 및 고장보수를 실시함에 따라 침실과 직원휴게 공간이 필요 (여직원 별도 공간 포함). 〇 전체적으로 사무실 및 창고면적이 현재보다 협소하여 추가 공간 확보 필요