투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	수신자참조
(경유)
제목	큰물새우리 전기설비 보수에 따른 정전 알림

한국전기안전공사 전기설비 안전진단에 따른 후속 조치를 위해 큰물새우리 전기설비를 보수코자 다음과 같이 정전일정을 안내하오니 소관 설비(장비, 기기) 등에 문제가 발생하지 않도록 사전 대비 및 참고하여 주시기 바랍니다.

1. 세부 정전일정

구 분	정전일시	정전구역	작업내용	비 고
부분정전	2018. 3. 7.(수) 11:00 ~ 12:00	큰물새우리, 열대조류관, 주변매점 등	변압기 탭단자 보수	전기설비 안전진단 후속조치

※ 정전일정은 당일 작업사정으로 가감될 수 있음

2. 협조사항

가. 소관 설비(CCTV, 통신 및 전산장비 등)에 대한 사전 전원차단, UPS 활용 등 보호조치

나. 필요시 냉동기기 내 물품 사전 조치

다. 보안 및 외부 통신업체(세콤, SK텔레콤 등) 사전 통보

라. 입점업체 등 사전안내 및 대비 요청

마. 특이사항 발생시 시설과로 연락조치(500-7432~7).  끝.

	시설과장
수신자	총무과장,동물복지1과장,운영과장
주무관	전성완		주무관	이춘한		시설과장	03/02 오임석
협조자
시행	시설과-1124	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02)500-7431	/전송	02)507-7230	/	akagaeya@seoul.go.kr	/	대시민공개