문서번호	하천관리과-3290
결재일자	2018.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수계획팀장	하천관리과장
협조

2018년

지하주택 침수방지시설 점검 및 정비 계획

2018. 3.

물순환안전국

(하천관리과)

2018년

지하주택 침수방지시설 점검 및 정비 계획

2007년부터 설치한 저지대 지하주택 침수방지시설을 우기 전 일제 점검 및 홍보하여 금년 여름철 집중호우 등에 따른 침수피해를 최소화하고자 함

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2018. 3. 12. ~ 5. 11.(2개월)

○ 점검대상 : 66,793가구(2007~2017년 설치)

○ 점 검 자 : 자체 점검반 편성

○ 점검내용 : 물막이판, 역류방지시설, 집수정, 수중펌프 일제점검

○ 점검방법 : 자치구 실정에 맞게 자체 점검계획 수립 후 시행

□ 주요 점검사항

시설종류	점검사항	비고
집수정	정상 작동 여부
	배전시설 이상 유무
	집수정내 이물질 청소 등 관리 상태
물막이판	망실(분실, 파손으로 폐기 처분 등) 유무
	물막이판 변형 여부
	물막이판 결합부 이상 여부
역류방지시설	이물질 협착 등 밀폐 문제 발생 여부
	파손 등 내구문제 발생 여부
수중펌프	(세대주 변경 등에 따른) 망실(보유) 여부
	정상 작동 여부
※ 관리카드	세대별 관리카드 작성유무(집중관리지역 지정 포함)

□ 조치계획

[시설점검]

○ 물막이판, 역류방지시설, 수중펌프

- 망실, 변형 및 내구연한 경과 등으로 본 기능을 상실한 경우 신규 설치(지급)

○ 집수정

- 경미한 사항은 현장 조치하고, 중요부 수리 등 중대한 사항은 건물주에게 수리(교체)토록 안내

[홍   보]

○ 주민들이 침수방지시설을 자체 점검할 수 있도록 적극 홍보

(플래카드, 리플릿 등)

- 우기전 자율방재단 및 담당공무원이 침수방지시설 설치 세대를 호별 방문하여 점검 매뉴얼을 배포하는 등 주민 스스로 점검, 관리할 수 있도록 적극 홍보 실시

□ 행정사항

○ ’18. 4. 13. : 자체 점검계획 제출(자치구 → 하천관리과)

○ ’18. 4. 30. : 점검결과 보고서 제출(자치구 → 하천관리과)

붙임 1. 점검결과 보고서(제출서식) 1부.

2. 2007~2017년 침수방지시설 설치현황 1부.

3. 침수방지시설 사용 및 관리요령 1부.  끝.