문서번호	공원녹지정책과-4206
결재일자	2018.3.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문	이용남	03/19 유영봉

공원등(燈)시설 개선 사업비 재배정 검토

2018. 03.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

공원등(燈)시설 개선 사업비 재배정 검토

강동구, 관악구에서 공원등 시설개선 사업 예산 재배정요청한 사항에 대하여 내용 검토하고 그 결과를 보고 드림

□ 현황

❍ 공원내 공원등 시설개선사업 진행 현황

(단위 : 천원)

기 관 명	예산 현액	재배정요청액	재배정결정액	잔 액
강 동 구	111,230	111,230	111,230
관 악 구	365,000	45,000	45,000	320,000
합 계	476,230	156,230	156,230	320,000

□ 검토사항

자치구명	사업장소	사 업 개 요	좋은빛위원회심의 및 검토사항
강동구	일자산도시자연공원	- 공원등 교체 21개 (LED 68W 21등)	- 조건부동의(심의번호 7-9) ◦ 광원의 색온도를 3,500K 이하로 적용 ◦ 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수 ◦ 『좋은 빛관리카드』를 작성 제출 - 검토결과 : 적합
	명일근린공원	- 공원등 교체 6개 (LED 50W 6등)
관악구	관악산공원 상도근린공원 장군봉근린공원	- CCTV 설치 1개 - CCTV 설치 1개 - CCTV 설치 1개	- 좋은빛위원회심의 미대상 - 검토결과 : 적합

□ 검토결과

○ 노후되고 훼손된 공원등 시설을 안전한 시설로 개선하기 위한 사업비 지원 요청 사항으로서,

○ 서울특별시 빛공해 방지 및 좋은 빛 형성 관리조례 제13조에 의한 좋은빛위원회 심의를 완료하였으며,

○ 현장조사결과 공원등 개선사업 대상지 및 CCTV 설치 대상지로 적합하므로 사업비 교부하고자 함.

□ 예산과목

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원내 공원등 시설개선, 시설비.

붙임 : 1. 조명계획심의 의결조서(7-9) 1부.

2. 설계검토서(강동구) 1부.

3. 설계검토서(관악구) 1부.

4. 기관별 공원등 시설 개선 사업 예산배정(안) 1부.  끝.