		중부수도사업소
CU********9*******A13***************E0500-1&
수신자		김용욱(02864 서울특별시 성북구 삼선교로14길 73 (삼선동2가))
(경유)
제목	공사비 지원 승인

1. 평소 서울시 상수도 행정에 협조하여 주심을 감사드립니다.

2. 고객님께서 신청하신 집안의 노후 수도관 개량공사비 지원에 대하여 아래와 같이 승인되었음을 알려드립니다.

접수번호	주 소	성 명	건 물 현 황			계량기위 치	공사비 신청금액(원)	공사비 지원 승인금액(원)	비고
			용 도	가구수	전용면적 (m2)
0912018019606	***************	***	다가구	4	162.2	마당	*********	*********

3. 지원기준 : 표준지원공사비와 총공사금액의 80%를 비교하여 적은 금액 지원

※ 다가구주택 표준지원공사비 : 140만원 + (건축연면적-50㎡) × 7,690원

4. 옥내급수관 개량공사는 건물 내·외부의 노후 수도관을 전체 개량하시고, 「수도법 시행령 제24조의2」      에 의한 위생안전기준 인증(KC 인증) 자재 및 제품을 사용하여야 합니다.

5. 옥내배관 중 수도계량기 연결부에서 건물 내부까지는 금속관(스테인레스관 등)을 사용하여       주시기 바랍니다.(PE계통의 배관은 동결 시 해빙에 어려움이 많음)

6. 공사 완료후 전화(☎3146-2375)로 검사요청(구비서류 : 세금계산서, 공사사진)을 하시기 바라      며, 수도사업소에서 공사 완공상태 검사 후 공사비를 지원해 드리겠습니다.  끝.

								중부수도사업소장
주무관							우장명				현장민원과장					03/19 代김기돈
협조자
시행			현장민원과-6835										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)																/
전화		02-3146-2375							/전송			02-3146-2389					/	woo6411@seoul.go.kr													/	부분공개(6)