문서번호	도로시설과-3591
결재일자	2018.3.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설기획팀장	도로시설과장		안전총괄관
이정국	오재영	이철		03/29 배광환
협 조
	기전시설팀장		김호성

해빙기대비 도로시설물 안전점검 결과

2018. 3.

안 전 총 괄 본 부

도로시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

해빙기대비 도로시설물 안전점검 결과

안전 취약시기인 해빙기를 대비하여 시민들의 안전과 도로시설물 유지관리에 만전을 기하고자 실시한 안전점검에 대한 결과보고임

1		추진근거

❍「2018년 해빙기 안전관리 추진계획」(시설안전과-1168, ‘18.1.17)

2		점검개요

❍ 대  상 : 도로시설물 579개소

(단위 : 개소)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	공동구
계	579	21	230	84	40	35	107	49	6	7
도로시설과(공단)	156	1	58	21	30	4	28	1	6	7
교량안전과	52	20	17	15
도로사업소	371		155	48	10	31	79	48

- 자동차전용도로 11개노선(165.02km), 은평공동구 포함

❍ 점검기간 : 2018. 2. 26(월) ~ 3. 12[15일간]

※ 조치기간 : 2018.3.13.~3.31(19일간)

❍ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	지반침하, 전도 등 해빙기 동결융해 취약사항 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	시설물별 취약부재 이상여부 근접 확인 교량받침 거동, 터널 갱구부사면, 배수불량구간 열화상태
기전시설물	터널 및 지하차도 : 방재설비 작동 및 유지관리상태 환기시설 및 감시시설 정상작동 여부 등
자동차전용도로	급경사지 및 포장상태 이상 여부 공단 위탁시설물 관리상태 등

3		점검결과

❍ 시설물별

(단위:건)

구 분		계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개구조 언더패스	공동구	기타 (전용도로)
총 시설수		579	21	230	84	40	35	107	55	7	-
지적건수 (계)		736	76	236	117	41	25	122	94	17	8
교량안전과		159	75	57	27	-	-	-	-	-	-
도로 사업소	동부	32	-	18	-	-	3	11	-	-	-
	서부	74	-	20	18	2	7	13	14	-	-
	남부	87	-	16	11	2	4	13	41	-	-
	북부	68	-	33	3	-	1	7	23	-	1
	성동	56	-	16	12	-	3	20	5	-	-
	강서	129	-	39	17	16	6	42	9	-	-
시설공단		131	1	37	29	21	1	16	2	17	7
비율(%) (지적건수/시설수)		128	362	103	140	103	71	114	171	243	-

❍ 손상 유형별

(단위:건)

구 분			계	구조물 손 상	포장파손	배수불량	부속시설 파 손	안전시설 파 손	청소등 기 타
계		지적건수	719	134	129	128	203	19	106
		완료/조치중	310/409	24/110	78/51	68/60	74/129	5/14	61/45
교량안전과		지적건수	159	26	26	32	43	11	21
		완료/조치중	18/65	1/25	8/18	10/22	5/38	2/9	12/9
도로 사업소	동부	지적건수	32	7	8	9	2	-	6
		완료/조치중	28/4	6/1	5/3	9/-	2/-	-	6/-
	서부	지적건수	74	23	13	15	17	-	6
		완료/조치중	19/55	-/23	11/2	1/14	1/16	-	6/-
	남부	지적건수	87	11	26	9	32	-	9
		완료/조치중	58/29	6/5	23/3	6/3	16/16	-	7/2
	북부	지적건수	24	51	5	2	4	-	6
		완료/조치중	24/-	5/46	2/3	1/1	-/4	-	3/3
	성동	지적건수	56	5	13	11	7	4	16
		완료/조치중	29/27	1/4	10/3	5/6	-/7	3/1	10/6
	강서	지적건수	129	3	19	37	62	-	8
		완료/조치중	110/19	3/-	19/-	33/4	47/15	-	8/-
시설공단		지적건수	114	8	19	13	36	4	34
		완료/조치중	17/97	2/6	-/19	3/10	3/33	-/4	9/25

❍ 관리부서별

(단위:건)

구 분	계	교량안전과	동부	서부	남부	북부	성동	강서	공단
계	736	159	32	74	87	68	56	129	131
완 료	317	38	28	19	58	11	32	110	21
조치중	419	121	4	55	29	57	24	19	110

❍ 기전 분야

(단위:건)

구 분	계	전기설비 불량	기계설비 불량	통신설비 불량	방재설비 불량	기타관리 부적정 등	기타
적출건	63	34	4	1	12	12	-
조 치	49	23	3	1	10	12	-
미조치	14	11	1	-	2	-	-

❍ 주요 점검 현황

구 분	배수로 정비	신축이음부 이물질 퇴적	지하차도 점검등 불량	종방향조인트 파손
정비전
정비후

3		조치계획

❍ 포장파손, 배수불량 등 경미한 사항은 시민불편을 최소화 및 안전사고 예방을 위해 신속히 정비 조치

❍ 구조물 손상, 부속물 파손 등 조치중인 건에 대해서는 우선 순위에 따라 일상유지보수공사 등을 통해 정비 조치

❍ 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출건은 전문가(시설안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립 등 조치

4		행정사항

❍ 도로시설물 점검결과를 서울시도로관리시스템에 3월 30일까지 입력하고 정비완료 사항에  대해서는 지속적인 기록관리.

❍ 지적사항에 대한 최종 정비결과는 4월 5일한 제출.

붙임  : 해빙기대비 도로시설물 안전점검 결과 각 1부(관리기관별). 끝.