문서번호	상황대응과-4679
결재일자	2018.3.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	재난관리총괄팀장	상황대응과장
임고은	송준서	03/30 황일람

2018년 지진옥외대피소 점검계획

2018. 3.

안전총괄본부

(상황대응과)

2018년 지진옥외대피소 점검계획

지진대피소 지정 및 표지판 설치 적정성을 점검하여 지진재난 발생시 시민들의 신속한 대피 및 구호에 만전을 기하고자 함

추진근거

○「지진대피장소 관리실태 점검계획」(행정안전부 지진방재관리과-1072호, ’18.3.23.)

○「2018년 시·자치구 공동협력사업 추진계획」(서울시 자치행정과-1755호, ’18.1.23.)

점검실적

○ ’17.12.11. ~ ’17.12.30. : 자치구 전수점검(1,586개소)

○ ’18.01.02. ~ ’18.01.30. : 안전총괄본부 표본점검(209개소)

- 지정 부적합 대피소(36개소) : 상황대응과 재점검(’18.3월)

- 표지판 설치 부적합(33개소) : 표지판 이전 및 재설치 요청(’18.2월)

○ ’18.03.12. ~ ’18.03.16. : 상황대응과 표본점검(36개소)

- 지정해제 4개소(용산/도봉/마포/강서) : 해당 자치구 통보(’18.3월)

점검개요

○ 기    간 : ’18.상반기(4월)/하반기(9월)

○ 대    상 : 총1,586개(2017.12월기준)

○ 방    법 : 자치구 전수점검/ 서울시 표본점검

○ 점검사항 : 기준에 맞는 옥외대피소 지정 및 표지판 설치 적정성, 실제수용면적, 대피소별 담당공무원 지정 여부 등

상반기 점검계획

▢ 자치구 전수점검

○ 기    간 : ’18.03.30.(금) ~ 04.13.(금)

○ 대    상 : 총1,586개(2017.12월기준)

○ 방    법 : (전수조사)자치구 및 동주민센터 안전·복지부서, 현장점검

○ 점검사항

- (지  정) 대피면적 적정, 주변 고층건물 이격거리 확보 등

- (표지판) 해당시설물 주출입구 부착 등 표지판 설치지침 적합 여부 등

- (관  리) 해당시설물 관리자 연락처, 지진발생시 시건장치 해제협의 등

- (담  당) 해당시설물별 동주민센터 담당공무원 2명 지정 등

▢ 서울시 표본점검

○ 기    간 : ’18.04.23.(월) ~ 04.27.(금)

○ 대    상 : 자치구 점검결과를 토대로 부적합 대피소 선정

- 실제수용면적 기준 1,000㎡이하 우선 선정

- 고층건물 인접 대피소 우선 선정

- 표지판 설치위치 부적정 대피소 선정

○ 방    법 : (표본점검) 상황대응과, 현장점검

○ 점검사항

- (지  정) 공간협소 및 고층건물 인접 여부

- (표지판) 표지판 안전성 여부

※ 행정안전부 지진방재관리과 상반기 점검일정 : ’18.4월말

점검결과 보완

○ 부적합 대피소 지정해제 및 추가지정

○ 표지판 설치장소 이전 등 보완

○ 지진옥외대피소 변동현황 교육청 통보

○ 하반기 점검시 상반기 지적사항 보완조치 확인

붙임 : 1. (서식)지진옥외대피소 점검결과 보고서 1부

2. (서식)지진옥외대피소 점검양식 1부

3. (서식)지진옥외대피소 시설현황 1부.  끝.