함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
		용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원(응답소) 접수대상 현장확인 결과 및 조치(계획)******

1. 관련문서

가. 응답소********6900750(2018.03.26.)호

나. 예방과-3292(2018.3.29.)호「민원(응답소) 접수대상 현장확인 계획」

2. 민원(응답소) 접수대상에 대한 현장확인 및 조치계획에 대한 결과를 다음     과 같이 보고합니다.

가. 민원대상 :*******************

나. 민원내용 : 비상구, 화재경보기, 스프링클러 등을 제대로 갖추지 않은                   업소로 소방점검 요청.

다. 확인일시 : 2018. 3. 30.(금) 14:00~15:00

라. 확 인 자 : 소방위 유경문, 소방장 김두영

마. 현장확인 결과 및 조치계획 : 붙임참조

〇 민원대상 건축물은 건축물 관리대장 상 지상5층, 연면적 287.43㎡ 규모로           지상1~2층은 일반음식점, 3~5층은 주택으로 기재됨.

〇 지상1~2층은 ****(일반음식점)가 영업 중이며, 용산구청 영업신고         증(2017.12.08.) 상 지상1층(83.75㎡), 지상2층(83.75㎡)으로 내부통로가         설치되지 않고 1,2층 입구가 별도로 설치됨.

〇 소화기, 유도등 등 기본 소방시설 설치 및 관리․유지됨.

〇 *************에게 소화기사용법 및 유도등 관리요령 지도함.      〇 민원인에게 위 사항 전화안내 및 응답소 답변 등록.

붙임 : 민원(응답소) 접수대상 현장확인 결과 및 조치계획 1부.  끝.

담당자							유경문			검사지도팀장					김성문					예방과장					04/02 최규태
협조자				담당자						김두영
시행			예방과-3433									(						)		접수											(						)
우																					/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02)795-1190						/전송			02)749-1977					/													/	부분공개(6)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.