"국민행복 대한민국"
		한국시설안전공단
수신	서울특별시장(건축기획과장)
(경유)
제목	'은평청소년수련관' 성능개선사업 착수계획서 보완요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 한국시설안전공단국가시설관리본부-31130(‘17.12.07)호, 서울특별시 건축기획과-1242(2018.01.16.)호 관련입니다.

3. 위 호와 관련하여 ?기존 건축물의 에너지성능 개선기준? 제6조 제2항에 따라 제출하신 성능개선 사업 착수계획서의 첨부서류가 미흡하여 보완을 요청하오니, 아래와 같이 보완하여 30일 이내에 제출하여 주시기 바랍니다.

미흡사항	보완내용
- 연간 단위면적당 1차 에너지소요량 20% 절감 목표 달성을 위한 구체적 계획 수립 미흡	- 태양광 발전시설 포함하여 단열 및 창호 성능, 설비성능 개선 사업 등 성능개선계획*수립 (개선 전, 후 에너지 시뮬레이션 계획 포함)
	- 성능개선계획 보완에 따른 착수계획서의 ‘사업계획서 제출기한 신청일’ 수정하여 명기

* 2017년 공공건축물 성능개선사업 은평청소년수련관 노후도 평가 보고서 참조

붙임 : 참고용 첨부 자료 각 1부.(용량초과로 별도 메일 송부)  끝.

							한국시설안전공단 이사장
상근대리										직원										건축시설성능실장
협조자
시행			국가시설관리본부-10326									(	2018.04.19.					)		접수			건축기획과-8255								(	2018.4.19.					)
우	52856					경상남도 진주시 에나로 128번길 24(충무공동) 한국시설안전공단															/			http://www.kistec.or.kr/
전화		055-771-4745						/전송			055-771-4763					/	ckwoo3759@kistec.or.kr												/	비공개(7)