	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	대수선허가 신청에 따른 비협의 회신[소공동1외 6]

1. 중구청 건축과-8064(2018.04.23.)호 『대수선허가 신청에 따른 업무협의(소공동1외 6)』

2. 건축물 대수선허가 신청에 따른 협의 관련 자료검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

대 상 명	롯데호텔	건 축 주	㈜롯데호텔
위 치	서울시 중구 소공동1외 6
주 용 도	복합건축물	공사종류	대수선	동의여부	비협의
	<근린,숙박,운동 >
건물구조	지하3층 / 지상25층, 1동, 연면적 88,997.42㎡
협의내용	대수선 신청내용 - 부속건물 지상1층 일부외장 변경, 방화구획 변경
소방시설	스프링클러설비,유도등,소화기 등
행정안내	방화구획 변경부분에는 일체형방화셔터 사용행위 없도록 행정지도해 주시기 바랍니다.
동의대상 제외사유	「화재예방,소방시설 설치유지 · 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제1항

끝.

	중부소방서장
담당자	원현동		예방팀장	윤영란		예방과장	04/24 이철호
협조자
시행	예방과-6408	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길(신당동) 2	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	2254-0119	/전송	2254-0119	/		/	부분공개(6)