모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	강서구청장(일자리경제과장)
(경유)
제목	2018년 전통시장 화재알림시설 설치사업 준수사항 통보

1. 관련근거

가. 소방청 소방산업과-1338(2018.04.17.)호『전통시장 화재알림시설 설치사업 안내 및 운영지도 철저』

나. 市 예방과-10694(2018.04.25.)호『‘18년 전통시장 화재알림시설 설치사업 안내 및 준수사항 알림』

2. 귀 청에서 전통시장 화재알림시설 설치사업 시행 시 유의 및 준수사항을 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 2018년 전통시장 화재알림시설 설치사업

가. 선정 대상 : 3개소(남부골목시장, 화곡본동시장, 까치산시장)

나. 유의 및 준수사항

- 화재알림시설은 종합방재센터 출동시스템과 연계가 필수조건이므로, 귀 청에서 사업시행 전 우리서(예방과)와 사전 협의가 필수 조건임(사전 협의 없으면 설치 불가)

- 화재알림시설은 반드시 KFI 형식승인 제품만 설치가 가능하며, 미 승인 제품 설치 시 종합방재센터와 연계 불가

- 소방관련법에 저촉되지 않는 범위 내에서만 사업 추진

※ 무선감지기에 대한 형식승인 기준「감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준(2017.12.6.)」 및 시험세칙기준「감지기의 형식승인 및 제품검사 시험세칙(2018.2.2.)」

붙임  1. 전통시장 화재알림시설 설치사업 안내 및 운영지도 철저 1부.

2.‘18년 전통시장 화재알림시설 설치사업 안내 및 준수사항 알림 1부.

3.‘18년 전통시장 화재알림시설 설치사업 안내 1부.

4.‘18년 화재알림시설 최종 선정 결과 1부.

5. 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 1부.

6. 감지기의 형식승인 및 제품검사 시험세칙 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	강선욱		예방팀장	박남중		예방과장	04/26 김대선
협조자
시행	예방과-8704	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 (등촌동) 강서소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1173	/	20054@seoul.go.kr	/	대시민공개