문서번호	원무과-6337
결재일자	2018.5.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★시설팀장	원무과장	서북병원장
조선행	정태명	05/02 박찬병
협 조
	서무팀장		박준영
	주무관		김병수

서북병원 수배전반 제작구매 설치 계획

2018. 5.

서울특별시 서북병원

[원 무 과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서북병원 수배전반 제작구매 설치 계획

정전사고를 예방하고 안정적인 전력공급을 위하여 노후 수배전반 설비를 연차적으로 교체하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거 및 배경

조달청 고시 제 2016-40호 [내용연수]

○ 일련번호 341「배전반」의 내용년수 : 10년

○ 서북병원 수배전반 설치년도는 2001년(17년경과)

서북병원 노후 수배전반을 연차적으로 교체하여 사고예방

○ 2014년 9월 정기검사 시 노후설비 교체 사용 권고

○ 2016년 5월 정기검사 시 노후설비 교체 사용 권고

Ⅱ		수배전반 설치 현황

수전용량 : 22.9KV / 2,450KVA

○ 변압기 용량 및 대수 : 600KW 2대, 750KW 1대, 500KW 1대

○ 전체 수배전반 면수 : 27면

○ 위치 : 서북병원 본관 지하1층 전기실

Ⅲ		사업개요

사 업 명 : 서북병원 수배전반 제작구매 설치

사업기간 : 2018년 5월 ~7월

교체수량 : 5면(LBS반, MOF반, PT/PF반, VCB반 2면)

소요예산 : 117,889,700원

○ 수배전반 제작구매 설치비 : 117,256,500원

○ 조달수수료 : 633,200원

○ 예산과목 : 서북병원 청사시설 운영관리, 시설비(100-401-01)

Ⅳ		세부 추진계획

계약방법 : 조달구매

○ 다수공급자계약 2단계경쟁

○ 중소기업 경쟁제품 1억이상 시 5인이상 제안요청

Ⅴ		향후계획

2018. 5. : 구매발주

2018. 6.~7. : 설치 및 준공

붙임 : 지침서, 도면, 내역서 각 1부. 끝.