함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	관악구청장(치수과장)
(경유)
제목	지장물(상수도맨홀) 이설 요청에 대한 회신

1. 관악구청 치수과-5902호(2014.4.24.)와 관련입니다.

2. 관악구청에서 시행 중인『대림배수분구 하수관로 종합정비사업』과

관련 공사구간내 저촉되는 상수도관 이설 협의에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가. 위 치 : 관악구 시흥대로 550(구로구 디지털단지입구 맞은 편)

나. 대 상 : D800㎜ 상수도맨홀 2개소

다. 회신내용

- 이설 구간에 대해 횡단굴착을 시행하여 횡단면도, 종단면도 등                    저촉관계 여부를 정확히 확인하고 이설에 대한 전반적인 세부                   사항을 작성하여 재 협의하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	김진성		배수과장	박기범		급수부장	05/13 이상홍
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-3095	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개