	서울시여성가족재단
	서울특별시여성가족재단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 해빙기 안전점검 결과보고

1. 공간운영팀-665(2018.02.28.)호와 관련입니다.

2. 서울여성플라자 시설물에 대한 해빙기 안전점검 결과 및 조치내용을 아래와 같이 보고합니다.

----    아    래    ----

가. 건    명 : 2018 해빙기 안전점검 결과 보고

나. 점검기간 : 2018.02.15. ~ 03.31.

다. 점 검 자 : 공간운영팀 담당자 및 시설 파트별 담당자

라. 점검방법 : 해빙기 안전점검 체크리스트에 의한 점검

건축·조경	전기·통신	소방설비	기계설비
- 주요시설 양호	- 열화상, 분진제거 등 전반적으로 양호	작동기능 상태 등전반적 상태 양호	가스 정기검사 등 전반적 상태 양호

마. 점검결과

- 주차장 미세크랙 청사 휴관 시 페인트작업과 병행하여 진행 예정

- 전체적인 상태 양호 함

바. 추후 진행사항

① 4월중 맨홀 배수 및 전지작업 진행 예정

② 서울여성플라자 종합 안전점검 실시 예정(~6월 말)

※ 붙    임 : 해빙기 안전점검 체크리스트 1부.  끝.

★파트장									공간운영팀장										경영기획실장					04/06
협조자
시행			공간운영팀-1117								(	2018.04.06.					)		접수										(						)
우	06939				서울특별시 동작구 여의대방로54길 18(대방동)															/			http://www.seoulwomen.or.kr/
전화							/전송								/	hoya@seoulwomen.or.kr											/	공개