＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	여름철 대비 수질자동감시지점 현장 점검 및 안전사고 주의

1. 급수운영과-3511(2018. 5. 9.)호와 관련입니다.

2. 수질자동측정기가 폭염․집중호우 등 여름철 피해를 입지 않도록 차광․제습 등의 대비를 철저히 하시고, 첨부된 점검표에 따른 점검결과를 2018. 7. 2.(월) 까지 제출하시기 바랍니다.

3. 또한, 감시지점 현장 점검시 질식·낙상·감전 등 안전사고가 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

가. 여름철 폭염·집중호우 대비 점검

1) 대   상 : 공급과정 192개소 211대

2) 방   법 : 점검표(붙임2)에 따라 점검

3) 합동점검 지점 제출 : 붙임3에 따라 이메일 제출(2018. 5. 11. 까지)

나. 안전사고 주의

1) 배수지 지하 등 밀폐공간에서 산소농도저하로 인한 질식(염소가스과다노출)

2) 배수지 출입계단 등에서 낙상 주의

3) 침수된 지점 접근 전에 전력차단, 전기설비 근처 물웅덩이 접근 금지

4) 안전화·장갑·마스크 등 보호 장비 착용

붙임 1. 점검계획서 1부.

2. 점검표 1부.

3. 합동점검지점 제출양식 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8(행정지원과)
주무관	류동경		급수운영과장	05/09 유동수
협조자
시행	급수운영과-3513	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	대시민공개