여름철 폭염․집중호우 대비 점검결과(전체)

사업소			작성자	직 / 성명
분 야	점검항목	전체 지점 수	정상 지점 수	이상 지점 수	이상내용 상세
측정기	폭염․호우 대비				지점 명, 내용
	유지관리				지점 명, 내용
	소모품 확 보				지점 명, 내용
부대 설비	습기 및 폭염대비				지점 명, 내용
	환경 및 안전				지점 명, 내용

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명			점검일자		점검자	직 / 성명
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			□ 양호 □ 정상 □ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			□정상가동 □보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 0월, 00일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			□확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			□양호 □정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			□양호 □양호		□ 불량 □ 불량