문서번호	운영과-773
결재일자	2018.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★주무관	운영과장
이홍열		김지응	05/15 이태호
협 조
	주무관			홍징의

1처리장 수위계 고장 내용 보고

2018. 05

난지물재생센터

(운영과)

슬러지 1처리장 세정수조 수위계 고장 내용

점검개요

❍ 점검기간 : 2018.05.10.~05.14

❍ 점검대상 : 1처리장 세정수조수위계 1LT-401 고장

❍ 점검내용 : 점검대상 시설 및 기기에 대한 고장 등 이상유·무

❍ 점 검 자 : 공업6급 이종근, 기계운영주사보 김민주, 전기운영주사보 이홍열

점검결과

❍ 1처리장 세정수조 수위계 1LT-401 교체요망

보고자 의견

❍ 전문업체 정비 또는 교체 등 보수 의뢰.  끝.