공 사 시 방 서

1. 일반사항

가. 적용범위

◦ 본 시방서는“ 2018년 주택가 좋은 빛환경 개선공사”이하“본 공사”라 함)에 적용한다.

◦ 본 공사에서는 도급자라 함은 시설공사계약에 의하여 시공을 맡은 계약자를 칭한다.

◦ 본 공사는 서울시 시설공사 계약 일반조건과 전기설비 기술기준령, 건교부제정 각종

시방서와 본 시방서 및 설계도서에 의거 시공한다.

나. 적용법규

◦ 본 공사는 다음에 열거하는 법령 및 규정(이하“관계법규”)에 위반이 없이 시공하여야 한다.

- 전기공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

- 전기설비 기술 기준령 및 시행규칙

- 기타 관계법령

다. 공사범위

◦ LED보안등 설치 및 기타 전기공사

라. 설계의 기준

◦ 본 공사의 설계기준은 서울특별시 가로등 유지관리 요령에 의한다.

마. 공사의 시행

◦ 도급자는 설계서에 의거 시공하되 변경사항은 감독관의 사전승인에 따라 변경 시공할 수 있다.

◦ 본 공사 시공에 있어 설계서에 누락된 사항이라도 시공상 필요하다고 인정되는 경미한           사항은 감독원의 지시에 따라 도급자 부담으로 시공한다.

◦ 본 공사 시공에 있어 안전관리는 현장대리인의 책임 하에 시행하고, 인명피해 및 기타

손실은 도급자가 전액부담 처리한다.

◦ 본 공사 시공상 부주의로 공공시설물 및 사유재산에 손상을 입혔을 경우에는 도급자 부담으로

원상복구 및 일체 변상한다.

◦ 본 공사 시공에 관련되는 유관 부서와의 관계는 사전 협의하여 처리하며, 이에 소요되는

경비도 도급자가 부담한다.

◦ 노무자에 대한 제 법규의 운영과 적용은 도급자 책임 하에 이루어지고, 전 노무자의 모든

행위에 대한 책임도 도급자가 진다.

◦ 공사 시행으로 인한 시민피해를 최소화 할 수 있도록 대책을 강구하고, 공사로 인한 민원이

유발하지 않도록 하여야 한다.

2. 배관, 배선 및 접지

가. 배관

◦ 전선관 설치시 내부에는 전선(Cable)에 유해한 이물질 등이 없도록 반드시 청소한 후

입선토록 한다.

◦ 전선관은 이음매가 없도록 설치하는 것을 원칙으로 한다.

◦ 전선관의 양끝은 전선 설치 시까지 물, 기타 유해한 물질이 들어가지 않도록 마무리 처리를

하여야 한다.

나. 배선

◦ 케이블 선단의 단말처리는 직선접속 또는 압착단자로 시공하며, 단자 상호 절연처리를 충분하게 하여 접촉사항을 최소화한다.

◦ 전선의 접속은 전기저항을 증대시키지 않아야 하며, 전선의 기계적 강도를 20%이상 감소

시키지 않도록 하여야 한다.

◦ 비닐 절연전선 및 기타전선의 접속부분은 절연부분과 동등이상의 절연 효력이 있는 테이프를

사용하여 절연효과를 증대시켜야 한다.

◦ 가로등 주 내부의 인하선은 600V CV 4mm2/2C 전선을 사용하여야 한다.

3. 공사현장관리

◦ 도급자는 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하 시설물을 파손되지 않도록 유의하여야

하며, 부주의로 인하여 파손되었을 시는 도급자 부담으로 원상복구하여야 한다.

◦ 도급자는 감독자가 지시하는 주요공정 전, 중, 후 사진 2매씩을 제출한다.

◦ 도급자는 공사일정 및 공사 진척사항을 공사 전, 후 일 2회 감독관에게 보고하여야 한다.

4. 자재사용 및 관리

◦ 본 공사에 사용되는 자재는 K. S 표시품 사용을 원칙으로 하되 K. S 표시품이 없을 경우에는

시중 최상품을 사용하여야 한다.

5. 안전관리

◦ 도급자는 공사착공 시 산업안전 보건법에 규정된 안전관리요원을 배치함은 물론 제반 안전

조치를 한 후 안전한 방법으로 시공하여야 한다.

6. 설계변경

◦ 설계변경은 아래와 같은 사유에 한하여 설계변경 할 수 있다.

- 본 공사 시행 중 기존계획의 변경 및 수량의 증감이 발생할 경우

- 공법의 변경으로 시행할 경우

- 주요자재 중 관급 자재의 적기 공급이 불가할 경우

- 기타 변경 사유가 타당하다고 인정될 경우

7. 공사중지

◦ 감독관은 다음 사항 발생 시 공사를 일시 중지시킬 수 있으며, 이로 인한 손해는

도급자 부담으로 한다.

- 기후의 악조건으로 부실공사 우려가 있을 시

- 공사종사원의 기술미숙으로 조잡 시공 우려 시

- 도급자가 설계도서 또는 감독관의 지시에 불응할 시

- 기타 감독관의 타당한 사유가 있다고 판단될 시