공 사 설 계 검 토 서

건 명		2018년 정수시설물 청소 및 준설용역		요청기관(부서)	광암아리수정수센터 (정수운영과)
접수일자		2018. 2. 14.		공 사 금 액	금191,013천원
계약방법		-		검 토 금 액	금189,662천원 ( 감 1,351천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 정수시설 주벽 청소 : 192,120㎡ - 정수시설 슬러지 청소 : 3,780㎥ - 기타 청소 : 1식
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 정수지, 침전지, 기타 정수시설물 청소 공종 : 잡재료비 추가 ○ 펌프설치 및 해체 : 노무비 조정 ○ 수채공 : 양수기 단가 조정 ○ 콘테이너형 가설 창고 : 창고 단가 조정 ○ 정화조 차량 : 제비율 제외 공종 적용 및 부가세 중복 삭제 ○ 슬러지 청소 수량 조정 : 당초 3,780㎥ → 조정 3,304㎥ ※ 슬러지 높이 조정 : 당초 1m → 조정 0.8m			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 용역에 맞는 용역 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망