- 소방장비의 효율적 관리로 재난현장 대응능력 강화를 위한 -

2018년 상반기 자체 소방장비 확인 점검

세부시행 계획(우면)

서 초 소 방 서

(우면 119안전센터 )

2018. 소방장비 확인점검 세부 시행 계획

소방장비 관리상태 확인점검 기본계획에 따라 최상의 가동성을 확보하고

소방장비 조작기술을 숙달시킴으로써 각종 재난․재해 현장 활동 대응 능력을

제고하기 위한 소방장비 확인점검 세부계획임.

Ⅰ

관련근거

□ 소방장비 관리규칙 제24조 “소방장비의 관리상태 확인”

□ 2018년도 재난업무가이드 안전지원행정편 4.소방장비 운용 및 관리 내실화.

□ 소방행정과-1251(2018.1.29.) “2018년도 소방장비 관리운용 기본계획”

Ⅱ

점검방향

□ 소방장비의 정상 가동상태 관리․유지로 월동기 소방수요에 적극 대응

□ 표준화된 점검,정비 매뉴얼 활용, 소방장비 관리운영 방법 개선

□ 소방장비의 조작기술 능력 배양으로 재난발생 현장 능동적 대처

Ⅲ

확인점검 기본계획

□ 자체계획 : 2018. 5. 22(화) ～ 6. 3(일)

수    검 : 2018. 6. 4(월) ~ 7(목)

□ 점검장비

❍ 소방차량 : 펌프(26호), 탱크(36호), 구급(6-6호), 이륜차량

❍ 소방장비 : 진압장비, 구조장비, 구급장비, 통신장비

❍ 행정사항 : 교육훈련, 현황관리 등

□ 소방차량분야

구분	내용	팀별
펌프차량	점검표의거 기간 중 지속적으로 실시 - 소방차량 가동 및 조작요령 숙지 - 소방차 출동가능상태(소모품교체)	운전원
탱크차량	점검표의거 기간 중 지속적으로 실시 - 소방차량 가동 및 조작요령 숙지 - 소방차 출동가능상태(소모품교체)	운전원
구급차량	점검표의거 기간 중 지속적으로 실시 - 소방차량 가동 및 조작요령 숙지 - 소방차 출동가능상태(소모품교체)	운전원
이륜차량	점검표의거 기간 중 지속적으로 실시 - 이륜차량 가동 및 조작요령 숙지 - 이륜차 출동가능상태(소모품교체)	이륜 운전원

□ 진압장비 분야

구분	차 량	팀 별
1	각 차량 적재기준확인 및 점검 각종 현장활동장비 외관청소 및 소모품 교환등	공통
2	장비창고 각종 장비 및 공기호흡기 창고정리	1팀
3	지하창고 각종장비 정리	2팀
4	각종 부책 및 장비관리카드 정비, 통신장비 점검	공통

□ 수검표・점검표작성 : 3팀

Ⅳ

확인점검 세부추진 계획

□ 소방장비 점검 방법

❍ 확인점검 준비 일정

연번	점 검 내 용	일 시	비고
1	○ 펌프차량 외부점검(물세차는 가급적 자제) ○ 펌프차량 구리스 주입 ○ 펌프차량 오일점검 및 누유확인 ○ 펌프차량 내부 정리 ○ 펌프차량내·외부 부식.마모부분 도색 ○ 각종 수기대장 및 전자문서 점검부 점검 - 고장발생보고서,유류(홈)점검부,기타서류등 - 이동정비반 고장실태 확인 - 교육,훈련 이행문서 확인 - 유류점검부 확인등 각종공문 이행상태 확인 등 ○ 소방장비관리 길라잡이 및 펌프차량제원등 숙지 ○ 장비(구조,진압,구급,통신)장비편람(메뉴얼) 정비 ○ 펌프차 AED 관리상태 및 사용법 숙지 ○ 통신장비류 일체 점검 - 매뉴얼 작성 및 사용방법(통합무선망) ○ 각종 장비류 점검자 및 사용방법 부착 ○ 전자 물품관리시스탬 입력 및 정리 ○ 장비 키워드 숙지 및 적재현황등 부착 ○ 각종 소방장비 사용법(매뉴얼) 및 긴급 응급조치사항 숙지	5. 22 ~ 5 25 (기간중)	1팀 (미흡한부분은 휴일근무팀이 점검)

연번	점 검 내 용	일 시	비고
2	○ 탱크차량 외부점검(물세차는 가급적 자제) ○ 탱크차량 구리스 주입 ○ 탱크차량 오일점검 및 누유확인 ○ 탱크차량 내부 정리 ○ 탱크차량내·외부 부식.마모부분 도색 ○ 각종 수기대장 및 전자문서 점검부 점검 - 고장발생보고서,기타서류등 - 이동정비반 고장실태 확인 - 교육,훈련 이행문서 확인 - 유류점검부 확인등 각종공문 이행상태 확인 등 ○ 소방장비관리 길라잡이 및 탱크차량제원등 숙지 ○ 장비(구조,진압,구급,통신)장비편람(메뉴얼) 정비 ○ 통신장비류 일체 점검 - 매뉴얼 작성 및 사용방법(통합무선망) ○ 각종 장비류 점검자 및 사용방법 부착 ○ 전자 물품관리시스탬 입력 및 정리 ○ 장비 키워드 숙지 및 적재현황등 부착 ○ 각종 소방장비 사용법(매뉴얼) 및 긴급 응급조치사항 숙지	5. 28 ~ 6. 1 (기간중)	2팀 (미흡한부분은 휴일근무팀이 점검)

연번	점 검 내 용	일 시	비고
3	○ 구급차량 외부점검(물세차는 가급적 자제) ○ 구급차량 구리스 주입 ○ 차량내부 점검 ○ 차량내·외부 부식.마모부분 도색 ○ 구급차량 오일점검 및 누유확인 ○ 길라잡이 암기 및 구급 차량제원등 숙지 ○ 각종 수기대장 및 전자문서 점검부 점검 - 고장발생보고서,유류점검부,기타서류등 - 이동정비반 고장실태 확인 - 교육,훈련 이행문서 확인 - 유류점검부 확인등 각종공문 이행상태 확인 등 ○ 장비(구조,진압,구급,통신)장비편람(메뉴얼) 정비 ○ 구급의약품 및 대원보호용 장비류 점검 ○ 통신장비류 일체 점검 - 매뉴얼 작성 및 사용방법(통합무선망) ○ 각종 장비류 점검자 및 사용방법 부착 ○ 기도확보및 호흡유지장치(산소소생기등) ○ 세균감염장비(환자이송장비) 및 관리실태 점검 ○ 구급창고정리 ○ 구급의약품 및 대원보호용 장비류 점검 ○ 전자 물품관리시스탬 입력 및 정리 ○ 장비 키워드 숙지 및 적재현황등 부착 ○ 각종 소방장비 사용법(매뉴얼) 및 긴급 응급조치사항 숙지	5.27 6.2 및 야간근무중	3팀

Ⅴ

소방장비 확인점검 확인사항

□ 차량 및 장비별 준비사항

분야별	확인내용	비 고
차 량	○ 차종별 제원 및 매뉴얼 작성 ○ 차량정비 상태 ○ Key Word 차량별 비치 ○ 장비조작 매뉴얼, 사용설명서 비치
진압장비 (적재된 상태에서 확인)	○ 장비별 일일점검부 1부 출력 검열관석에 제출 ○ 각 개인별 지급장비 현황표 작성 ○ 체인톱, 동력절단기 작동법 및 동력절단기 날 교체 시 요령 확인 (점화프러그, 필터상태, 이동 시 엔진정지 후 이동여부) ○ 공기호흡기 충전일자
통신분야	○ UHF, TRS, 통합무선망 예비 베터리 책상위에 정열 ○ 무전기 사용법 ○ 무전기 보유현황 ※ 블루투스용 진압 무전기(GP-628) 관리대장, 매뉴얼 작성
구급분야	○ 구급활동일지 기재사항 누락여부 ○ 인수자 서명 날인여부 ○ 유효기간 경과 약품 사용여부 ○ 차량 내 청결 사항 ○ 차내 장비사용법 매뉴얼 비치여부 ○ 의약품 대장정리 ○ 구급장비 편람 비치여부(칼라) ○ 구조구급대 편성 운영규칙 기준에 의한 비치여부 ○ 마스트 제세동기, 공기부목, 견인부목 사용법

□ 행정사항(부책등) 준비사항

분야별	세부 준비내용		비고
장비편람	소방차량 관리대장 차량별 중점점검 매뉴얼 장비조작 매뉴얼 사용설명서 측정장비 편람 구조장비 편람	보호장비 편람 통신장비 편람 구급장비 편람 ⑩ 진압장비 편람 ⑪ 보조장비 편람	각팀 담당자 업무 처리후 인수인계 철저히하여 중복 및 누락이 없도록 준비
기타 사전점검	○ 공기호흡기 안면부청소 및 보조마스크부착 등 ○ 차고 청소 및 정리, 점검물품 진열
점검표 및 검열관물품	○ 체크리스트 판 4개 ○ 수검표 2부 ○ 체크리스트(차량3, 이륜차1) ※ 체인톱, 구조장비 전용공구(반드시 준비) ○ 면장갑 10컬레 ○ 공구세트(2) ○ 마스크 10개
점검부	○ 차량 4대 ○ 소방장비통합 점검부 ○ 공기호흡기 점검부 ○ 제세동기.구급장비 점검부

Ⅵ

중점 확인 사항

□ 장비(진압, 구조 ,구급) 분야

분야별	중점확인사항	비고
진압 및 기타장비	○ 공기공급기 사용법 및 장착요령 ○ 송풍기 방향전환 방법	담당자 확실히 숙지할 것 ※ 2017년도 본부 소방장비 확인점검 지적사항
구조장비	○ 방화문 개방기 사용법
구급장비	○ 의료장비 미소독 및 미적제 ○ 유효기간 만료된 제품적재 및 관리상태
통신장비	○ 차량용 무전기 안테나 연결부위 및 안테나

□ 차량(펌프,탱크,구급,이륜차량) 분야

분야별	중점확인사항	비고
차량	○ 소방장비 가동 및 보유장비 조작요령 숙지 ○ 소방차 출동가능상태(소모품교체)	담당자 확실히 숙지할 것 ※ 2017년도 본부 소방장비 확인점검 지적사항