설  계  검  토  서

건 명		기계설비 보수공사 (장기계속 연간단가계약)		요청기관 (부서)	강북아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2018. 02. 20.		공사금액	금 290,000천원
계약방법		일반경쟁입찰		검토금액	금 289,432천원 (감 568천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 - 기계설비 유지보수 공사시, 청렴도 향상과, 유지관리 효율성 증대를 위한 단가계약 추진 ○ 관련근거 : 기계설비 유지보수 장기계속공사 발주계획(정수시설과-578, 02.20) ○ 사업개요 - 모터펌프 및 배수펌프 수리 1식 - 배관 및 밸브류 정비 1식 - 부대 설비공사 1식
	제 작 시방서	규격서	○ 서울특별시 갑을 명칭 지양 조례(‘17.9.21) 제2조 3항에 의거, 계약상대자의 대등한 지위를 고려한 지침서내용 용어순화 필요함. - 지시 → 요청 - 보고 → 통보 ○ 하절기 밀폐공간 작업, 중량물 취급 등 계약상대자의 공사장 안전관리 계획서를 제출하도록 명시 바람.
	내 역 서	설 계 내역서	○ 고철단가 거래실례가격 적용 조정 - 폐철, 폐스텐레스, 폐동 3종 ○ 자재단가 거래실례가격 적용 조정 - 청동 게이트밸브(15mm) 등 24종
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 발주하시기 바랍니다.