문서번호	수질과-4623
결재일자	2018.6.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	강성욱	06/01 유성종

제20차 수돗물평가위원회 회의결과

2018. 5

상수도사업본부

(수 질 과)

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : 2018. 5. 29(화), 15:00~17:30

- 장    소 : 본부 2층 회의실

○ 회의참석(8명)

- 회의주관 : ********

- 위    원 : **************

**************

***

○ 회의 안건

- ’18년 5월 수질검사 평가 및 공표, 6월 채수일자 및 위원 선정

- ’18년 수평위 연구과제 착수보고회(2건)

① 무염소 수돗물 공급에 대한 시민인식도 조사 < (**************** >

② 수돗물 교양도서 ‘수돗물의힘(가제)’ 기획제작 < ********* >

- ’18년 수평위 워크숍 계획 논의

나. 회 의 결 과

○ 2018년 5월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2018. 5. 2(수) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

▷ 수평위 비교검사기관 검사성적서를 비교해보면 일반세균과 대장균 항목에서의 검사결과가 아래에서와 같이 다소 차이가 많이 나는데 이유는?

구분		농협수질검사센터		물연구원
		원수	정수기	원수	정수기
일반세균(CFU/mL)	광암	69	120	12	0
	암사	78	7	130	0
대장균(군수/100mL)	광암	6	0	5.2	0
	암사	13	0	130	0

☞ 검사기관이 현장에서 시료채수할때 시간차가 있어 검사결과가 다소 차이가 있을수 있으며, 또한 세균수 계산시에도 검사인력에 따라 차이가 발생될수 있음.

☞ 다만, 검사기관에도 좀더 세심한 분석노력을 기울일수 있도록 하겠음.

▷ 암사 원수는 소독부산물이 모두 불검출인데 ********************된 이유는?

☞ 수평위 채수 시기에 광암 취수원인 팔당 원수에서 시네드라 등 규조류 조류수 발생량이 많아 *************************************됨.

▷ 정수기 통과수 수질조사 결과에서 여과방식 설명을 보면 ******************* 표현들이 있는데 용어가 잘 이해가 되지 않음. 혹시 설명을 해줄수 있는지?

☞ 제조사가 정수기에 부착·표기해 놓은 침전방식 및 소독방식 용어를 그대로 인용하여 표현했음. 정확한 의미는 확인해 보겠음.

▷ 수질조사 평가서(*********)를 대략적으로 보면 보고서가 숫자만 바꾸고 다소 기계적으로 작성되고 있는 것은 아닌지 생각이 듬.

잔류염소 조사결과도 단순히 광암 또는 암사 수계 처리수의 잔류염소가 몇 ppm이다라는 표현보다는 정수장 송수잔류염소가 몇 ppm인데 채수지점 처리수의 잔류염소는 몇 ppm이다 이렇게 분석해 보는것이 의미가 있음.

2. 2018년 수평위 연구과제 착수보고회 결과

< 무염소 수돗물 공급에 대한 시민인식도 조사 >

▷ 과제현황

- 과업기간 : 계약일로부터 4개월

- 연구기관 : ************

(*******)

- 발 표 자 : ***

▷ 발표자료 : 붙임(PPT) 참조

▷ 논의사항

- 지금은 서울시에서 무염소 수돗물 공급은 어렵지만 앞으로 어떻게 하면 무염소 수돗물 공급을 실현할수 있는지, 취수원 수질관리 필요성 등을 시민들이 인식할 수 있도록 연구의 지향점을 설정할수도 있을것임.

- 설문조사지를 개발할 때 표현이 조금만 잘못되면 결과가 왜곡될 가능성이 있으니 세심한 주의가 필요함.

☞ 관련분야 전문가분을 모시고 설문조사지 개발을 조율할 예정임

☞ 선행연구를 확인해보니 거의 처음 시도되는 연구과제로 향후 무염소 수돗물 연구에 의미가 있음

- 지금 착수단계이니 앞으로 전문가 자문을 거쳐 연구방향을 잡고 과업의 범위도 적절하게 설정해서 의미있는 결과를 도출해 줄수 있기를 바람.

< 수돗물 교양도서 ‘수돗물의 힘’ 기획제작 >

▷ 과제현황

- 과업기간 : 5. 24 ~ 11. 30

- 수행기관 : ************

- 발 표 자 : ***

▷ 발표자료 : 붙임(PPT) 참조

▷ 논의사항

- 책자 내용을 작성할 때 오해가 없도록 표현에 많은 주의를 기울려 주기바람.

- 발표내용중 구성과 목차별 주요내용에서 좀 변경이 필요한 부분도 있음.

☞ 필자가 선정 되면 집필진과 표현방법이나 구성 등 세부적 내용에 대하여 의논하고 수정해 나가는 과정을 거침.

3. 2018년 수평위 워크숍 개최관련 일정협의

▷ 일자‧장소 : 2018. 7.5(목)~7.6(금),  제주도

▷ 기타사항 : 위원별 워크숍 발표자료 작성(2~3건)

4. 기타사항

▷ 2018년 6월 채수일정 및 주관위원 선정

- 채수일자 : 2018. 6. 5(화) 09:00~18:00

- 채수 주관위원 : ***********

- 채수대상 아리수정수센터 : 영등포, 강북

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

▷ 제21차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2018. 7. 5(목) 16:00 ~, 제주도

- 안 건 : 2017년 6월 수질검사 평가 및 공표, 물관리관련 위원별 주제발표 등

다. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 및 발표 수당지급 : 120만원

- 참석수당 : 15만원(2시간 이상)×8명=120만원)

붙임 1. 착수보고회(PT) 자료 각 1부.

2. 참석명부(5월) 1부. 끝.