공 사 설 계 검 토 서

건 명		관내 노후시설물 보수공사		요청기관(부서)	광암아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2018. 3. 5.		공 사 금 액	금299,990천원
계약방법		-		검 토 금 액	금294,613천원 ( 감5,377천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 표면처리(FIX공법) : 2,835㎡ - 단면복구(T=10~30mm) : 13.4㎡ - 균열보수 : 359.6m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 균열보수 : 주입기, THINNER 자재 삭제 → 잡재료비 포함 - 시방서와 특정제품 수량 일치 ‧ FIX바탕조정재(벽체, 천정, T=1mm, 25%) FIX C300 : 당초 0.525㎏ → 조정 0.515㎏ - 콘테이너형 가설창고 규격 및 단가 조정 ‧ 규격 : 당초 6개월 → 조정 3개월 ‧ 자재단가 : 당초 운반비 별도계상 → 조정 현장도착도 - 파쇄물 운반비 단가 조정 : 2018년 2.5DT 재노경 적용			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비 : 11.9% → 11.6% ○ 기타경비 : 6.1% → 6.0%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망