문서번호	서울숲공원지원과-832
결재일자	2018.6.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	서울숲공원지원과장
최인묵		백운도	06/15 박수미
협조

응봉공원 보일러 수리 계획

2018. 6.

서울숲지원과

(응봉공원)

응봉공원보일러 수리 계획

응봉공원 난방용보일러 내부 배관접합부에서 물이 새고 기능이 불량하여 점화가 되지 않는 등 이용에 불편하여 다음과 같이 보일러를 수리하여 근무환경을 개선하고자 함.

보일러 현황

보일러(제품)명 : 경동보일러(나비엔)

설치년도 : 2009년 제품

용    도 : 관리사무실, 화장실 난방 및 근로자 샤워용

실태 및 문제점

- 겨울철 화장실 동파예방과 관리사무실 난방용으로 주,야 24시간 연속가동        으로 보일러 자체 과부하로 잦은 고장 발생

- 보일러 내부에서 물이 새고 보일러 착화가 불량하여 현장근로자 작업 후         세면과 샤워실 이용불편

- 설치업체에 A/S 요청 방문(6.15,금)하였으나 기계부품 손상, 노후로 수        리가 불가피함(견적의뢰)

응봉공원 보일러 수리 개요

수리내역 : 견적서 참조(별첨)

소요예산 : *****************

수리 및 대금지급 : 공공운영비를 활용하여 보일러를 수리하고자 하며, 수                           리업체 청구서에 의거 수리비 지급

수리업체 :************************

업체선정사유 : 신속한 보일러 수리 및 A/S 가능한 동일제품 취급업소에                      서 최저가 견적한 상기업체에 의뢰하여 정비코자 함.

예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원,

공원관리 및 도시녹화 지원, 공공운영비

붙    임 : 1. 견적서 1부

2. 고장사진 1부. 끝.