계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 시립 북부장애인복지관 증축 설비공사(기계분야)

□ 공사개요

위 치	서울특별시 노원구 덕릉로70가길 92(상계동 771)
개 요	○ 기계설비공사 및 기계소방공사 등 - 장비설치 및 이설, 옥내소화배관, 스프링클러배관, 철거 등
기 간	2018. 4. ~ 2019. 3.

□ 심사결과 – 관급자재 심사 제외

[단위: 천원]

구 분	요 청 금 액	심 사 금 액	절 감 액	절 감 율
합 계	482,409	431,074	51,335	10.6%
기계분야	380,324	342,605	37,719	9.92%
전기소방	102,085	88,469	13,616	13%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 시로코휀(SS#2, 2HP) 등 51종

- 시로코휀(SS#2, 2HP): 720,000원 → 520,800원, 감 199,200원/대

- STACK CAP(D350): 181,300원 → 114,800원, 감 66,500원/개

○ 일위대가 조정: 소방용 신축배관 설치 등 22종

- 소방용 신축배관 설치(1.5m)/개소: 서울형품셈 적용

- 가스용백강관배관(D50)/m: 설치비 및 잡재료비 삭제(중복 계상)

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 시립 북부장애인복지관 증축 전기소방공사

□ 사업개요

위 치	노원구 덕릉로 70가길 92 (상계동 771)
공사개요	자동화재설비공사 1식, 유도등설비공사 1식, 기타
공사기간	2018년 4월 ~ 2019년 3월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	102,085천원
◦ 심사금액 :	88,469천원
◦ 절 감 액 :	13,616천원
◦ 절 감 률 :	13%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 육각너트 1종

- 육각너트(3/8, M10) : 22원/개 → 18원/개

◦ 일위대가 조정 : 유도등 설치 외 7개 공종

- 통로유도등(LED) 설치 서울형품셈 적용

(내선전공 : 0.2인 → 내선전공 : 0.12인)

- 절연전선(HFIX 1.38mm) 설치 서울형품셈 및 2열 동시작업 적용

(내선전공 : 0.01인 → 내선전공 : 0.008인)

◦ 산재보험료 및 노인장기요양보험료 등 요율 조정

- 산재보험료(3.9% → 4.05%), 노인장기요양보험료(6.55% → 7.38%)

- 산업안전보건관리비(대상액×1.86%+5,349천원 → 대상액×2.93%)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음