서울특별시은평병원

물리치료실 장비 예방점검 결과

▣ 점검일시 : 2018년 6월 19일

▣ 점검업체 : ㈜ 세진엠티

▣ 장비현황 : 16종 36대

▣ 점검결과 : 사용불능 6대, 상태불량 2대

연번	장비종류(수)	장비명	보유대수	비고
1	간섭파치료기(3)	gymna Duo200	1	양 호
2		STI-500	1	상태불량
3		Physiomed	1	상태불량
4	경피신경자극치료기 (5)	ENDOSTEMⅡ	2	양 호
5		MEDITENS	2	사용불능
6		Cefar rehab 4pro	1	사용불능
7	기능적전기자극치료기 (2)	NOVASTIM	1	양 호
8		microstim	1	양 호
9	초음파 치료기 (3)	ST-50L	1	사용불능
10		ACCUSONIC PLUS	1	양 호
11		E&FM100	1	양 호

연번	장비종류(수)	장비명	보유대수	비고
12	은침 자극치료기 (1)	SSP PG-8 Pulselater	1	양 호
13	적외선 치료기 (3)	Infralux-300	2	양 호
14		IR 2009	1	양 호
15	의료용 조합자극기 (1)	Intelect	1	양 호
16	의료용 자기발생기 (1)	BioCon-1000Pro	1	양 호
17	파라핀 치료기 (2)	Parabath	2	양 호
18	레이져 치료기 (2)	HLA-2000	2 (2002년식 1대,2018년식 1대)	2002년식 사용불능
19	상하지 운동기기 (5)	Kinetec Tonika	1	사용불능
20		THERA-vital	1	양 호
21		EMT PLUS	1	양 호
22		X-walk	1	양 호
23		JPB510	1	양 호
24	트레드밀 (2)	트론T-1	1	양 호
25		T8600	1	양 호
26	경사침대 (2)	gymna MAX30	1	양 호
27		GR-9000	1	양 호

연번	장비종류(수)	장비명	보유대수	비고
28	보바스 테이블 (2)	NT-6000	1	양 호
29		Gymna	1	양 호
30	기립기 (1)	ss-1000	1	양 호
31	견인 치료기 (1)	OL-1100	1	양 호
		-이 하	여 백-