문서번호	기술심사담당관-8383
보존기간	년
결재일자	2014.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		토목심사팀장	기술심사담당관
이상훈		박동욱	05/16 최진선
협 조

제58차 건설기술심의(설계심의) 사전검토 보고

차 수	제58차 건설기술심의 소위원회
심의일시	2014. 5.21(수) 15:00~

기술심사담당관

(토목심사팀)

건설기술심의 사전검토서

사업내용

안 건 명

(제58차) 난지물재생센터 환경개선사업(단기사업) 기본설계

요청부서

도시안전실

물재생시설과

대상위치

경기도 고양시 덕양구 자유로 116번지일대

(난지물재생센터 내)

요청구분

설계심의

개  요

○ 용 역 비 : 493백만원

○ 용역기간 : 착수일로부터 12개월(2013. 6. 4 ~ 2014. 6.13)

○ 사업규모

1) 악취저감시설 개선 공사

- 악취방지덮개 설치(생물반응조) 및 기존 악취방지덮개(PVDF막) 보수 1식

(W5.1 x L37.0 : 72set, W5.1 x L38.4 : 48set, 덮개보수 및 교체 1식)

- 탈취기 설치

1처리장 농축기동 : Q=30㎥/분 x 1식, Q=70㎥/분 x 1식

분뇨처리시설 : Q=400㎥/분 x 2식, Q=300㎥/분 x 1식

탈수케익적치장 : Q=400㎥/분 x 1식

2) 주민친화시설 조성공사

- 체육시설 : 축구장(1면), 풋살장(2면), 배드민턴장(4면)

- 주민친화시설 및 부대시설 : 캠핑장, 휴게시설, 텃밭, 휀스, 진입도로, 주차장 등

심의위원

(7명 선임)

위원장	서울특별시 기술심사담당관	담당관	최진선
위 원	H2O컨설팅	대표	김승회	상하수도
	서울연구원	연구위원	김영란	상하수도
	서울연구원	연구위원	유기영	환경
	(주)한국건설방재연구원	사장	전용형	토목시공
	한국산업기술대학교	정교수	김경엽	플랜트설비
	기술사사무소 영일조경	대표	구영일	조경
	난지물재생센터	관리과장	김웅남	유지관리

내부검토

(3개팀)

○ 토목심사팀 이상훈, 설비심사팀 임태수, 조경심사팀 김은주

붙임 : 검토의견서 1부. 끝.