다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	숙박시설 소방시설 확인 철저 알림

1. 관련근거

◯ MBC 언론보도(2014.5.5.)⌜불나면 어쩌려고.. 숙박시설 완강기 규정 있으나 마나⌟

◯ 본부 예방과-10209(2014.5.8.)호⌜숙박업소 소방시설(완강기) 확인 철저⌟

◯ 응답소 민원(2014.5.8.) 「호텔 안전불감증」과 관련입니다.

◯ 본부 예방과-10620(2014.5.14.)호⌜호텔 소방시설 차단행위 확인 철저⌟

2. 최근 사고발생 등으로 안전문제가 크게 대두되고 있는 가운데, 언론에서 숙박시설 완강기가 부실하게 관리 된다고 보도되어 완강기 사용법 등을 붙임과 같이 알려드리니 소방특별조사 추진시 확인에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3. 금연호텔을 시행하면서 일부 투숙객들이 객실 흡연으로 인하여 자동화재탐지 설비 오작동을 우려하여 경종을 차단하고 있다는 민원이 접수되어 알려 드리니 전수 소방특별조사 등 소방업무 수행 시 소방시설 차단행위를 철저히  확인하여 주시기 바랍니다.

○ 민원요지

- 보건복지부 시책에 따라 금연호텔로 시행하면서 투숙객들의 흡연사례가 빈번하게 일어나고 있음

- 객실에 화재 감지기가 설치되어 흡연하는 경우 감지기가 작동되어 화재경보가 울리게 되어 있으나 고객들의 동요를 우려해 많은 비즈니스 호텔에서 작동장치를 차단하고 있음

붙임  1. 불나면 탈출불가 언론보도 1부.

2. 완강기 사용법 1부.

3. 피난기구의 화재안전기준 1부.

4. 민원내용 1부.  끝.

★담당자	최덕선		검사지도팀장	김남주		예방과장	전결 05/16 계광옥
협조자
시행	예방과-9048	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	대시민공개