붙임 #2]

안전점검 결과 사진

▣ 시행부서(감독부서) 이첩사항

1	공사명	버티고개 외 1역 화장실 시설개량공사	위치	약수역(6)	감독부서		건축2사업소
	시정사항	공사용 분전반 박스위에 다른 전열기(커피보드) 비치	조치내용
			조치결과 사진 첨부
2	공사명	지하철 승강편의시설 토목건축공사(2단계 13공구)	위치	총신대입구역(4)	감독부서		토목1사업소
	시정사항	위험물저장소 가연성 위험물 분리막 설치 필요	조치내용
			조치결과 사진 첨부
3	공사명	선릉역 승강장 시설개량공사	위치	선릉역(2)		감독부서		건축1사업소
	시정사항	공사장 일일크로스 안전점검 미시행	조치내용

4	공사명	지하철 승강편의시설설치 건축공사	위치	건대입구역(7)	감독부서		건축2사업소
	시정사항	공사장 천정마감재 탈락우려개소 철거 후 작업시행	조치내용
			조치결과 사진 첨부
5	공사명	지하철 승강편의시설설치 건축공사	위치	건대입구역(7)	감독부서		건축2사업소
	시정사항	작업장 정리정돈 미시행	조치내용
			조치결과 사진 첨부
6	공사명	고가역사 지붕 차열페인트 도장공사(당산 외 1역)	위치	당산역(2)		감독부서		건축1사업소
	시정사항	승강장 작업장 통로 시건장치 미설치	조치내용

7	공사명	고가역사 지붕 차열페인트 도장공사(당산 외 1역)	위치	당산역(2)	감독부서		건축1사업소
	시정사항	작업시행 전 안전교육 실시 (생명줄 설치 적정여부 등)	조치내용
			조치결과 사진 첨부
8	공사명	신정승무사업소 침실개선 및 기타공사	위치	신정기지	감독부서		건축1사업소
	시정사항	작업장 소화기 추가 비치 필요	조치내용
			조치결과 사진 첨부
9	공사명	신정승무사업소 침실개선 및 기타공사	위치	신정기지		감독부서		건축1사업소
	시정사항	작업 후 정리정돈 미시행	조치내용

10	공사명	역촌 외 1역 화장실 시설개량 공사	위치	구산역(6)	감독부서		건축2사업소
	시정사항	작업중 안전모 미착용	조치내용
			조치결과 사진 첨부
11	공사명	역촌 외 3역 화장실 시설개량 기계공사	위치	구산역(6)	감독부서		기계2사업소
	시정사항	작업장 통로에 공사자재 비치 (작업동선 미 확보)	조치내용
			조치결과 사진 첨부
12	공사명	천호 외 2역 에스컬레이터 설치공사(33공구)	위치	마포구청역(6)		감독부서		기계2사업소
	시정사항	작업중 안전모 미착용	조치내용