하 자 검 사 조 서

공 사 명		남부순환로 ~ 부천시계간 도로개설공사 (생태, 범박터널)
공 사 개 요		터널 신설
계 약 자		㈜현대산업개발
착 공 일		2005.12.01.
준 공 일		2012.01.20.
하 자 담보기간	시 기	2012.01.21.
	종 기	2022.01.20.
하 자 검 사 일		2018.6.4.
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.   6.  4.

조정갑

윤동원

검사자 : 직 시설6급      성명 윤 동 원   (인)

검사자 : 직 토목운영6급  성명 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2013년 개봉고가차도 보수공사
공 사 개 요		교면재포장(SMAT-CON) 2,367㎡(상행 A1~P8, P10~A2) 교면보수 716㎡(상행 S3~S5, 하행 S4, 철도구간-S8 상하행) 콘크리트 단면보수 5㎡(철도구간), 균열보수 15m(철도구간) 강재재도장 12㎡(철도구간)
계 약 자		㈜삼우아이엠씨, 대경건설산업(주) - 계약이행보증공사 ※ 원도급자 예도건설(주)는 법정관리로 중도타절 정산후 계약보증이행
착 공 일		2013.08.22.
준 공 일		2014.08.29.
하 자 담보기간	시 기	2014.09.01. 교면재포장(SMAT-CON)
	종 기	2019.08.31. 교면재포장(SMAT-CON)
하 자 검 사 일		2018.6.4.
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.   6.   4.

윤동원

검사자 : 직 시설6급      성명 윤 동 원   (인)

조정갑

검사자 : 직 토목운영6급  성명 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2014년 개봉고가차도 보수공사
공 사 개 요		- 교면 재포장(SMAT-CON공법) 2,156㎡, 토공부 재포장 20a, 보도부 재포장 10a - 콘크리트 표면보수 1,671㎡, 단면보수 62㎡, 균열보수 10m - 강관배관 448m, 곡관배관 32개소, 레듀샤 47개소 - 강재재도장 300㎡, 신축이음덮개판설치 8개소, 중분대하부덮개판설치 239m
계 약 자		미래건설기술(주)
착 공 일		2014.09.22.
준 공 일		2015.03.20.
하 자 담보기간	시 기	2015.03.21. 교면재포장(SMAT-CON)
	종 기	2020.03.22. 교면재포장(SMAT-CON)
하 자 검 사 일		2018.6.4.
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.  4.

윤동원

검사자 : 직 시설6급      성명 윤 동 원   (인)

조정갑

검사자 : 직 토목운영6급  성명 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서(최종)

공 사 명		2015년 서울교 보수공사
공 사 개 요		- 교면재포장(슈프림데크코트M6) 71.64a (여의도방향 전구간, 영등포방향 1~2차로구간) 중분대 차수조인트 236m -콘크리트 표면보수 245㎡, 단면보수 2.62㎡, 균열보수 103.2m 강재재도장 2.04㎡, 빗금도색 118㎡, 차선도색 266.3㎡
계 약 자		류진산업(주)외 1개사 대표 장혜자
착 공 일		2015.06.17.
준 공 일		2015.11.27.
하 자 담보기간	시 기	2015.11.27.
	종 기	2018.11.28.
하 자 검 사 일		2018.6.4.
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.   6.   4.

윤동원

검사자 : 직 시설6급      성명 윤 동 원   (인)

조정갑

검사자 : 직 토목운영6급  성명 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2016년 개봉철도고가 보수공사
공 사 개 요		- 교면재포장(슈프림데크코트M6) 29.6a - 콘크리트 표면보수 283.7㎡, 단면보수 48.2㎡ 상판치환 및 보수 55.6㎡
계 약 자		공운건설(주) 대표 김인식
착 공 일		2016.05.23.
준 공 일		2016.11.30.
하 자 담보기간	시 기	2016.12.01.
	종 기	2019.11.30.
하 자 검 사 일		2018.6.15.
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.   15.

윤동원

검사자 : 직 시설6급      성명 윤 동 원   (인)

김규춘

검사자 : 직 시설7급      성명 김 규 춘   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		오목지하차도 관리실 출입구 변경공사
공 사 개 요		- 출입구 구조물 최소화(3.0×7.6×5.2m → 2.3×1.6~4.4×2.6m) 변전실 이동설치(지하화) 4.0×7.0×3.8m 화강석판석포장 114.97㎡
계 약 자		명남종합건설(주) 대표 박남재
착 공 일		2016.07.19.
준 공 일		2016.12.12.
하 자 담보기간	시 기	2016.12.14.
	종 기	2019.12.13.
하 자 검 사 일		2018.06.04.
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  06.  04.

윤동원

검사자 : 직 시설6급      성명 윤 동 원   (인)

조정갑

검사자 : 직 토목운영6급  성명 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2015년 일상유지 보수공사(연간단가)
공 사 개 요		- 서울교 · 교면방수 3,450㎡(슈프림데크코트) · 개질아스팔트포장 34.5a - 개봉고가 점검통로 출입문 보수 - 행주1교 점검통로 설치 등
계 약 자		㈜메트로종합건설 대표 김재신
착 공 일		2015.03.26
준 공 일		2015.12.17
하 자 담보기간	시 기	2015.12.18.
	종 기	2018.12.17.
하 자 검 사 일		2018.5.29. ~ 6.5
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.  5.

윤동원

검사자 : 직 시설6급      성명 윤 동 원   (인)

조정갑

검사자 : 직 토목운영6급  성명 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2016년 일상유지 보수공사(연간단가)
공 사 개 요		- 개봉고가 : 철재면도색 : 42.5㎡, 텐던피복보수 1식 - 오목교서측지하차도 : 표면보수 13㎡, 화강석교체 1식 - 개봉교 : 표면보수 2,521㎡, 조류방지망 설치 1,043㎡ - 궁동터널 : 타일보수 7.48㎡ 등
계 약 자		백토건설㈜ 대표 이인수
착 공 일		2016.04.05
준 공 일		2016.12.27
하 자 담보기간	시 기	2016.12.27.
	종 기	2019.12.26.
하 자 검 사 일		2018.5.29. ~ 6.5.
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.  5.

윤동원

검사자 : 직 시설6급      성명 윤 동 원   (인)

조정갑

검사자 : 직 토목운영6급  성명 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2017년 일상유지 보수공사(연간단가)-교량등
공 사 개 요		- 개봉교 : 물끊기공 91m, 강관,폐관정리 3m - 개봉고가 : 가드레일판 교체 2개, 난간지주 2본, 단면보수 등 - 행주1교, 행주2교 : 높이제한표지판 보수 1개소, 단면보수, 슈청소등 광명교 : 죠인트 침하 콘크리트 파손부 보수 1개소 개화교 : 델리네이터 보수 16개소
계 약 자		이에스피건설 대표 강상수
착 공 일		2017년 4월 24일
준 공 일		2017년 12월 15일
하 자 담보기간	시 기	2017년 12월 15일
	종 기	2020년 12월 14일
하 자 검 사 일		2018년 5월 29일 ~ 6월 5일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.  5.

윤동원

검사자 : 직 시설6급      성명 윤 동 원   (인)

조정갑

검사자 : 직 토목운영6급  성명 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2017년 일상유지 보수공사(연간단가)-터널 등
공 사 개 요		- 개봉교 : 점검통로 설치 1식
계 약 자		㈜서영씨앤씨 대표 박성훈
착 공 일		2017년 4월 27일
준 공 일		2017년 12월 22일
하 자 담보기간	시 기	2017년 12월 22일
	종 기	2020년 12월 21일
하 자 검 사 일		2018년 6월 4일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.  4.

윤동원

검사자 : 직 시설6급      성명 윤 동 원   (인)

조정갑

검사자 : 직 토목운영6급  성명 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장
공 사 개 요		고척교 보행도로 확장공사 - 신설 · 확장교(상부 SPG), 하부(𝝿형, 𝜯형) -고척교 기존교량 포장 개선 · LMC포장 : 구교1, 구교2, 신교
계 약 자		대지건설(주) 신상길, 한동건설(주) 대표 신동협
착 공 일		2013년 4월 4일
준 공 일		2016년 7월 31일
하 자 담보기간	시 기	2016년 8월 11일
	종 기	2023년 8월 10일
하 자 검 사 일		2018년 6월 5일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.  5.

윤동원

검사자 : 직 시설6급      성명 윤 동 원   (인)

조정갑

검사자 : 직 토목운영6급  성명 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		남부순환로 구조개선공사(개봉지하차도 구조물)
공 사 개 요		- 개봉지하차도 신설 · 연장 : 736m (BOX-TYPE 355m, U-TYPE 381m) · 폭 : 18.5m, 높이 : 5.08m · 차로수 : 상·하행 각 2차로
계 약 자		㈜케이에스씨건설 대표 정희공
착 공 일		2010년 6월 30일
준 공 일		2015년 12월 10일
하 자 담보기간	시 기	2015년 12월 11일
	종 기	2025년 12월 10일
하 자 검 사 일		2018년 6월 4일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.  4.

윤동원

검사자 : 직 시설6급      성명 윤 동 원   (인)

조정갑

검사자 : 직 토목운영6급  성명 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서(최종)

공 사 명		2015년 도로시설물 일상유지보수공사(강서)
공 사 개 요		- 1차 작업지시 : 화곡터널(물끊기공 15m), 가마산고가(단 면보수 0.56㎡)외발산지하차도(대리석 0.14㎡)가마산지하차도(배수팩커 2개소) - 3차 작업지시 : 구로1교(점검통로 50m) - 4차 작업지시 : 구로고가(점검통로 159m), 공항입구지하 차도(표면보수 4㎡). 가마산지하차도(배 수구뚜겅 6개) - 7차 작업지시 : 화곡터널(방음판 1개소) - 8차 작업지시 : 외발산지하차도(연석부보수 790m), 영등 포RIC(조류방지망 501㎡) - 9차 작업지시 : 영등포RIC(점검통로 104m)
계 약 자		㈜메트로종합건설 김재신, 탑건설(주) 김종호
착 공 일		2015. 04. 01
준 공 일		2015. 12. 17
하 자 담보기간	시 기	2015. 12. 18
	종 기	2018. 12. 17
하 자 검 사 일		2018. 6. 18
검 사 결 과		특이사항 발견 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.

검사자 : 직  시설7급  성명  김 승 진   (인)

검사자 : 직  시설7급  성명  김 규 춘   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서(최종)

공 사 명		염창IC 외2개소 포장 및 보수공사(여의2지하차도)
공 사 개 요		- 아스팔트절삭 및 덧씌우기 59a, 신축이음보수 187m, - 기타 1식
계 약 자		앤이티엔지니어링㈜ 외1개사 대표 이흥관
착 공 일		2015. 07. 02
준 공 일		2015. 12. 23
하 자 담보기간	시 기	2015. 12. 18
	종 기	2018. 12. 23
하 자 검 사 일		2018. 6. 18
검 사 결 과		특이사항 발견 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.

검사자 : 직  시설7급  성명  김 승 진   (인)

검사자 : 직  시설7급  성명  김 규 춘   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2016년 도로시설물 일상유지보수공사(강서)
공 사 개 요		- 5차 작업지시 : 공항입구, 개화, 여의하류지하차도(배수로 뚜껑설치), - 8차 작업지시 : 외발산지하차도(점멸기 1개 설치), 공항 입구지하차도(델리네이터 70설치), 여의 2지하차도(단면보수), 화곡터널(벽체도색) 구로고가(단면보수) - 9차 작업지시 : 서부트럭터미널앞지하차도(빗금도색 126㎡) - 12차 작업지시 : 화곡터널(방음판 2개소),구로고가(높이 제한 표지판설치),가마산고가(표면보수) 영등포RIC(점검통로1개소) - 17차 작업지시 : 가마산지하차도(재포장 5톤, 상판보수 31㎡) 구로1교(단면보수)
계 약 자		백토건설(주) 이인수
착 공 일		2016. 04. 01
준 공 일		2016. 12. 26
하 자 담보기간	시 기	2016. 12. 27
	종 기	2019. 12. 26
하 자 검 사 일		2018. 6. 11
검 사 결 과		특이사항 발견 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.

검사자 : 직  시설7급  성명  김 승 진   (인)

검사자 : 직  시설7급  성명  김 규 춘   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		서부트럭터미널앞 지하차도건설공사
공 사 개 요		- 지하차도 연장 = 1,075m(BOX 740m, U-Type 335m) - 기타 1식
계 약 자		현대아산 외1개사 대표 조건식
착 공 일		2008. 03. 10
준 공 일		2014. 10. 31
하 자 담보기간	시 기	2014. 10. 31
	종 기	2017. 10. 30, 2024. 10. 30
하 자 검 사 일		2018. 6. 18
검 사 결 과		특이사항 발견 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.

검사자 : 직  시설7급  성명  김 승 진   (인)

검사자 : 직  시설7급  성명  김 규 춘   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		가마산지하보차도보수공사
공 사 개 요		- 아스팔트절삭 및 덧씌우기 43.8a, 신축이음장치 101m - 기타 1식
계 약 자		㈜석창이앤씨 대표 이준석
착 공 일		2017. 04. 27
준 공 일		2017. 10. 31
하 자 담보기간	시 기	2017. 09. 21
	종 기	2019. 09. 20
하 자 검 사 일		2018. 6. 18
검 사 결 과		특이사항 발견 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.

검사자 : 직  시설7급  성명  김 승 진   (인)

검사자 : 직  시설7급  성명  김 규 춘   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2017년 도로시설물 일상유지보수공사(교량등-강서)
공 사 개 요		- 1차 작업지시 : 구로고가(차선도색 894m) - 4차 작업지시 : 구로1교(배수관 설치), 영등포RIC(후타재 보수) - 5차 작업지시 : 오류철도고가(유도배수관 설치 155m) - 9차 작업지시 : 오류철도고가(도장, 용접, 배수관정비)
계 약 자		이에스피건설 강상수
착 공 일		2017. 04. 24
준 공 일		2017. 12. 15
하 자 담보기간	시 기	2017. 12. 15
	종 기	2019. 12. 14, 2020.12.14
하 자 검 사 일		2018. 6. 11
검 사 결 과		특이사항 발견 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.

검사자 : 직  시설7급  성명  김 승 진   (인)

검사자 : 직  시설7급  성명  김 규 춘   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2017년 도로시설물 일상유지보수공사(터널등-강서)
공 사 개 요		- 1차 작업지시 : 외발산지하차도(화강석판석 교체) - 2차 작업지시 : 공항입구지하차도(단면보수), 여의2지하 차도(상부 빗금도색), 여의하류지하차도 (중앙기둥부 도색) - 4차 작업지시 : 여의2지하차도(단면보수) - 5차 작업지시 : 외발산지하차도(높이제한봉 보수) - 8차 작업지시 : 공항입구지하차도(중앙기둥부 도색), 가마산 지하보차도(단면보수, 유도배수관설치(보 행로), 타일보수), 고척2지하차도(중앙 기둥부 도색) - 11차 작업지시 : 화곡터널(보행로 고무매트 설치) - 13차 작업지시 : 가마산고가차도(점검통로 설치) - 15차 작업지시 : 공항입구지하차도(단면보수), 화곡터널 (방음판 정비)
계 약 자		㈜서영씨앤씨 박성훈
착 공 일		2017. 04. 27
준 공 일		2017. 12. 21
하 자 담보기간	시 기	2017. 12. 22
	종 기	2019. 12. 21, 2020.12.21
하 자 검 사 일		2018. 6. 18
검 사 결 과		특이사항 발견 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.

검사자 : 직  시설7급  성명  김 승 진   (인)

검사자 : 직  시설7급  성명  김 규 춘   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

<NO.7>

공 사 명		2015년 도로시설물 일상유지보수공사-강서 (관리 시설물 공사분)
공 사 개 요		<목동교> - 철근노출 단면복구 0.4㎡ <가리봉철도고가> - 후타재보수 18.6m, 매쉬휀스 8경간 <안양교> - 상판보수 2㎡ <공단IC> - 단면보수 189.38㎡, - 상판보수 3㎡ <시흥IC> - 콘크리트 표면보수 294.98㎡ - 강재 보수도장 5,094㎡ <신월IC> - 교면포장 및 방수 9.99a <화곡고가차도> - 통과제한 높이시설 1개소 - 콘크리트 표면보수 160.48㎡, - 배수홈통 보수 20.4m <국회앞지하차도> - 벽체도장(조합페인트) 보수 214.2㎡ - 안전휀스 교체 100경간
계 약 자		㈜메트로종합건설 김재신, 탑건설(주) 김종호
착 공 일		2015년 4월 1일
준 공 일		2015년 12월 18일
하 자 담보기간	시 기	2015년 12월 18일
	종 기	2018년 12월 17일
하 자 검 사 일		2018년 6월 15일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.

주 검사자 : 직) 시설6급          성명) 강 연 홍   (인)

보조 검사자 : 직) 토목운영6급      성명) 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

<NO.11>

공 사 명		등촌지하차도 보수공사-강서
공 사 개 요		- 포장보수 25.6a, 신축이음보수 109.2m - 균열보수 140.9m, 중앙분리대 빗금도장 471㎡ - 타일보수 50㎡
계 약 자		권중건설(주) 백남추
착 공 일		2016년 4월 26일
준 공 일		2016년 10월 31일
하 자 담보기간	시 기	2016년 11월 02일
	종 기	2018년 11월 01일
하 자 검 사 일		2018년 6월 5일
검 사 결 과		특이사항 없 음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.

주 검사자 : 직) 시설6급          성명) 강 연 홍   (인)

보조 검사자 : 직) 토목운영6급      성명) 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

<NO.14>

공 사 명		2016년 도로시설물 일상유지보수공사-강서 (관리 시설물 공사분)
공 사 개 요		<목동교> - 콘크리트 단면보수 75.1㎡ - 콘크리트 표면보수 74.5㎡ <안양교> - 단면보수 및 빗금도장 2.21㎡ <여의하류2교> - 명판교체 2개, 단면보수 0.78㎡ <선유교> - 슈청소 2개, 난간살 보수 1식 <가리봉철도고가> - 명판교체 2개, 단면보수 0.68㎡, 강관배관 40m - 곡관배관 8개소 <화곡고가차도> - 통과제한 높이시설 1개소, 명판교체 2개소 - 후타재 보수 8.0m, 상판보수 4.5㎡ <신월IC> - 후타재 보수 13.0m <시흥IC> - 콘크리트 단면보수 39.9㎡, 명판교체 2 <공단IC> - 빗물받이설치 1, 강관배관 21.6m, - 곡관배관 4개소, 콘크리트표면보수 15㎡ <등촌지하차도> - 상판열화보수(MMA) 320.0㎡ <국회앞지하차도> - 그레이팅 설치 1,054m - 콘크리트 표면보수 1,136㎡ <노들길 지하차도> - 집수정 유입구 명판교체 6개 <목동교서측지하차도> - 그레이팅 설치 108.0m - 콘크리트 단면보수 1.92㎡
계 약 자		백도건설(주) 대표 이인수
착 공 일		2016년 4월 1일
준 공 일		2016년 12월 26일
하 자 담보기간	시 기	2016년 12월 28일
	종 기	2019년 12월 27일
하 자 검 사 일		2018년 6월 15일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.

주 검사자 : 직) 시설6급          성명) 강 연 홍   (인)

보조 검사자 : 직) 토목운영6급      성명) 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

<NO.18>

공 사 명		신월IC 보수공사
공 사 개 요		- 중방식 도장 4,613㎡, 신축이음보수 52.0m - 콘크리트 단면보수 675㎡, 배수관 설치 177.0m, - 관절형중앙분리대 42.4경간, 타일보수 52㎡ - 메쉬휀스 설치 26경간
계 약 자		중부건설(주) 강승구
착 공 일		2017년 5월 25일
준 공 일		2017년 11월 24일
하 자 담보기간	시 기	2017년 12월 05일
	종 기	2020년 12월 04일
하 자 검 사 일		2018년 06월 01일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.

주 검사자 : 직) 시설6급          성명) 강 연 홍   (인)

보조 검사자 : 직) 토목운영6급      성명) 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

<NO.19>

공 사 명		가리봉철도고가 보수공사
공 사 개 요		교면방수 3,932㎡ 교면포장 39.32a 표면보수 1,306㎡
계 약 자		태광엔지니어링(주) 대표 김미자
착 공 일		2017년 06월 13일
준 공 일		2017년 11월 09일
하 자 담보기간	시 기	2017년 11월 14일
	종 기	2020년 11월 13일
하 자 검 사 일		2018년 06월 08일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.

주 검사자 : 직) 시설6급          성명) 강 연 홍   (인)

보조 검사자 : 직) 토목운영6급      성명) 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

<NO.21>

공 사 명		2017년 도로시설물 일상유지보수공사-강서 (교량 등 관리 시설물 공사분)
공 사 개 요		<목동교> - 콘크리트 단면보수 150㎡ - 콘크리트 표면보수 138㎡, MMA 보수 51.3㎡ <가리봉철도고가> - 콘크리트 표면보수 41.2㎡, - 난간보수 4경간, 곡관배관 8개소 - 표적표시솔라등 설치 1개소 <화곡고가차도> - MMA 보수 8.5㎡ <신월IC> - 단면보수 0.7㎡ <시흥IC> - MMA 보수 29.5㎡ <공단IC> - 콘크리트 단면보수 150㎡ - 콘크리트 표면보수 4.6㎡, 배수천공빗물받이 1개소
계 약 자		이에스피건설 대표 강상수
착 공 일		2017년 4월 24일
준 공 일		2017년 12월 15일
하 자 담보기간	시 기	2017년 12월 15일
	종 기	2020년 12월 14일
하 자 검 사 일		2018년 6월 15일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.

주 검사자 : 직) 시설6급          성명) 강 연 홍   (인)

보조 검사자 : 직) 토목운영6급      성명) 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

<NO.22>

공 사 명		2017년 도로시설물 일상유지보수공사-강서 (터널 등 관리시설물 공사분)
공 사 개 요		<등촌지하차도> - 콘크리트단면보수 1.2㎡ <국회앞지하차도> - 핸드레일받침보수 28m - 방화문교체 4개소 <노들길 지하차도> - 신축이음장치보수 92.6m, - 차광망설치 111.5경간 <목동교서측지하차도> - 빗금도색 176㎡ <화곡고가차도> - 콘크리트 표면보수 30.8㎡ - 콘크리트 단면보수 4.2㎡
계 약 자		(주)서영씨앤씨 대표 박성훈
착 공 일		2017년 4월 27일
준 공 일		2017년 12월 21일
하 자 담보기간	시 기	2017년 12월 22일
	종 기	2020년 12월 21일
하 자 검 사 일		2018년 6월 18일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.

주 검사자 : 직) 시설6급          성명) 강 연 홍   (인)

보조 검사자 : 직) 토목운영6급      성명) 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

<NO.23>

공 사 명		목동교 성능개선공사
공 사 개 요		기존교량 상부슬래브 신설 : B=20.4m, L=240m LMC 포장 : 3,936㎡ 받침교체 : 234개소 우물통보강 : 6개소 탄성포장 : 987㎡
계 약 자		용일토건(주) 대표 박준상
착 공 일		2015년 05월 12일
준 공 일		2017년 08월 11일
하 자 담보기간	시 기	2017년 08월 12일
	종 기	2024년 08월 11일
하 자 검 사 일		2018년 06월 25일
검 사 결 과		특이사항 없음 ※ 시공부분중 전문공사(표면처리-우물통보강, 보수보강, 거더표면처리)에 대한 최종하자검사 완료 [하자기간 : 2017.8.12.~2018.8.11.]
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.

주 검사자 : 직) 시설6급          성명) 강 연 홍   (인)

보조 검사자 : 직) 토목운영6급      성명) 조 정 갑   (인)

강서도로사업소장 귀하

(NO.3)

하자검사조서

공 사 명		오목교 성능 개선공사
공 사 개 요		교좌장치(면진받침) 구교1 : 130개소, 구교2 : 201개소, 신축이음 472m, 교면포장 83a, 보차도 방호책 533m
계 약 자		현도종합건설(주) 대표 최태진 울트라건설(주) 강현정
착 공 일		2007년 11월 20일
준 공 일		2009년 11월 19일
하 자 담보기간	시 기	2009년 11월 21일
	종 기	2019년 11월 20일
하 자 검 사 일		2018년 6월 18일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  8.  19.

주 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김규춘       (인)

보조 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김승진       (인)

강서도로사업소장 귀하

(NO.4)

하자검사조서

공 사 명		도림교 확장.보강공사
공 사 개 요		도로확장: 폭6차로→9차로, 연장 84m 도림교확장: 폭41.5m(차도30m, 보도5.5~6m, 연장60m)
계 약 자		㈜서남종합건설(주) 대표 윤용웅 ㈜감천토건 대표 문경식
착 공 일		2012년 6월 8일
준 공 일		2014년 5월 11일
하 자 담보기간	시 기	2014년 5월 12일
	종 기	2021년 5월 11일
하 자 검 사 일		2018년 6월 18일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.  19.

주 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김규춘       (인)

보조 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김승진       (인)

강서도로사업소장 귀하

(NO.7)

하자검사조서

공 사 명		2015년 도로시설물일상유지보수공사 (오목교, 가리봉철도고가, 공단I/C,도림천복개(좌안), 도림천하류복개)
공 사 개 요		○ 오목교 : 단면보수1㎡, 표면처리536㎡ ○ 가리봉철도고가 : 후타재보수 18.6m ○ 공단I/C : 단면보수 189.38㎡ ○ 도림천복개(좌안) : 유도배수판 설치 2,452kg - 신축이음보수 17.2m ○ 도림천하류복개 : 안전 빗금도색 92.4㎡
계 약 자		㈜메트로종합건설 대표 김재신
착 공 일		2015년 03월 25일
준 공 일		2015년 12월 17일
하 자 담보기간	시 기	2015년 12월 18일
	종 기	2018년 12월 17일
하 자 검 사 일		2018년 6월 18일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.  19.

주 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김규춘       (인)

보조 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김승진       (인)

강서도로사업소장 귀하

(NO.10)

하자검사조서

공 사 명		도림천복개(좌안)보수공사
공 사 개 요		교면포장19.65a, 교면방수2,251㎡, 표면보수 2,660㎡ 고압브럭 포장 286㎡, 기타 1식
계 약 자		이안종합건설(주) 대표 임재민
착 공 일		2016년 05월 03일
준 공 일		2016년 10월 31일
하 자 담보기간	시 기	2016년 11월 11일
	종 기	2018년 11월 10일
하 자 검 사 일		2018년 6월 18일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.  19.

주 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김규춘       (인)

보조 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김승진       (인)

강서도로사업소장 귀하

(NO.13)

하자검사조서

공 사 명		구로역지하차도보수공사
공 사 개 요		아스콘포장 29.8a, 표면보수 1,624㎡, 신축이음보수 106m, 균열주입보수 210m, 기타 1식
계 약 자		휘수건설(주) 대표 김수원
착 공 일		2016년 06월 28일
준 공 일		2016년 11월 30일
하 자 담보기간	시 기	2016년 12월 01일
	종 기	2018년 11월 30일
하 자 검 사 일		2018년 6월 18일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.  19.

주 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김규춘       (인)

보조 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김승진       (인)

강서도로사업소장 귀하

(NO.14)

하자검사조서

공 사 명		2016년 도로시설물일상유지보수공사 (신도림,구로역,오금교동측지하,도림천복개,도림천하류, 가리봉철도,개화,공단,오금교,오목교,광복교,여의2교)
공 사 개 요		신축이음보수 136m 아스콘포장 26.6a 표면보수55㎡,830㎡,64㎡,93.1 물끊기공 11m,60m 강관배관 254m,14.5m,11m,40m 유도배수관 설치 161m 표면보수 93.1㎡ 점검통로설치 81.4m
계 약 자		백도건설(주) 대표 이인수
착 공 일		2016년 04월 01일
준 공 일		2016년 12월 26일
하 자 담보기간	시 기	2016년 12월 28일
	종 기	2019년 12월 27일
하 자 검 사 일		2018년 6월 18일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.  19.

주 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김규춘       (인)

보조 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김승진       (인)

강서도로사업소장 귀하

(NO.17)

하자검사조서

공 사 명		도림천복개(좌안)보수공사
공 사 개 요		교면방수 6,632㎡ 교면포장 66.32a 표면보수 1,308㎡
계 약 자		정민바우텍(주) 대표 차정훈
착 공 일		2017년 06월 20일
준 공 일		2017년 11월 14일
하 자 담보기간	시 기	2017년 11월 15일	2017년 11월 15일
	종 기	2019년 11월 14일	2020년 11월 14일
하 자 검 사 일		2018년 6월 18일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.  19.

주 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김규춘       (인)

보조 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김승진       (인)

강서도로사업소장 귀하

(NO.21)

하자검사조서

공 사 명		2017년 도로시설물일상유지보수공사(교량등) (오목교,오금교,개봉철도고가,광복교,여의2교,도림교)
공 사 개 요		점검통로 설치75.6m, 단면보수415.4㎡, 상판보수11㎡, 소파포장복구1.06a, 교면포장31.01a, 점검통로설치329m
계 약 자		이에스피건설(주) 대표 강상수
착 공 일		2017년 04월 24일
준 공 일		2017년 12월 15일
하 자 담보기간	시 기	2017년 12월 15일	2017년 12월 15일
	종 기	2019년 12월 14일	2020년 12월 14일
하 자 검 사 일		2018년 06월 18일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.  19.

주 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김규춘       (인)

보조 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김승진       (인)

강서도로사업소장 귀하

(NO.22)

하자검사조서

공 사 명		2017년 도로시설물일상유지보수공사(터널등) (신도림지하,구로역지하,오금교접속,도림천복개 )
공 사 개 요		신축이음보수79.1m, 표면보수94.5m, 단면보수 14㎡ 교면방수26a, 단면보수401㎡
계 약 자		㈜서영씨앤씨 대표 박성훈
착 공 일		2017년 04월 27일
준 공 일		2017년 12월 22일
하 자 담보기간	시 기	2017년 12월 22일	2017년 12월 22일
	종 기	2019년 12월 21일	2020년 12월 21일
하 자 검 사 일		2018년 06월 18일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  6.  19.

주 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김규춘       (인)

보조 검사자 : 직) 시설7급      성명) 김승진       (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		남부순환로~부천시계간 도로개설공사(역곡천교)
공 사 개 요		교량신설(L=45.32m, B=30.9m)
계 약 자		㈜현대산업개발 대표 : 박창민
착 공 일		2005.12.1
준 공 일		2012.1.20
하 자 담보기간	시 기	2012.1.21
	종 기	2019.1.20
하 자 검 사 일		2018.6.8.
검 사 결 과		특이사항 없음	점검사진
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018. 6. 8.

조정갑

검사자 : 직 검사자 : 직) 토목운영6급   성명  조  정  갑 (인)

강연홍

검사자 : 직)  시설6급      성명  강  연  홍 (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2015년 도로시설물 일상유지보수공사-강서 (관리 시설물 공사분)
공 사 개 요		<오목지하차도> - 스틸그레이팅 설치 770ea / 상부 슬라브 균열보수 8m <오금지하차도> - 스틸그레이팅 설치 8ea <구로지하차도> - 후타재 보수 1m
계 약 자		㈜메트로종합건설 김재신, 탑건설(주) 김종호
착 공 일		2015년 3월 26일
준 공 일		2015년 12월 17일
하 자 담보기간	시 기	2015년 12월 18일
	종 기	2018년 12월 17일
하 자 검 사 일		2018년 6월 8일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018. 6. 8.

조정갑

검사자 : 직 검사자 : 직) 토목운영6급   성명  조  정  갑 (인)

검사자 : 직)  시설6급      성명  강  연  홍 (인)

강연홍

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2016년 도로시설물 일상유지보수공사-강서 (관리 시설물 공사분)
공 사 개 요		<신정교접속교> - 단면 보수 1.73㎡ <염창IC하부복개> - 단면 보수 2.64㎡ <오금지하차도> - 단면보수 4.41㎡ - 스틸그레이팅 설치 1ea
계 약 자		㈜백토건설 대표 이인수
착 공 일		2016년 4월 5일
준 공 일		2016년 12월 25일
하 자 담보기간	시 기	2016년 12월 26일
	종 기	2019년 12월 25일
하 자 검 사 일		2018년 6월 15일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018. 6. 15.

조정갑

검사자 : 직 검사자 : 직) 토목운영6급   성명  조  정  갑 (인)

강연홍

검사자 : 직)  시설6급      성명  강  연  홍 (인)

강서도로사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2017년 도로시설물 일상유지보수공사-강서(터널/교량) (관리 시설물 공사분)
공 사 개 요		<오금지하차도> - 중앙분리대 차광막 설치 67.5경간 <구로지하차도> - 중앙분리대 차광막 설치 60경간 <행주IC교> - 하행 방호책 설치 94경간 - 단면보수 132㎡
계 약 자		㈜서영씨엔씨 대표 박성훈 / 이에스피건설 대표 강상수
착 공 일		2017년 4월 5일
준 공 일		2017년 12월 22일
하 자 담보기간	시 기	2017년 12월 23일
	종 기	2020년 12월 23일
하 자 검 사 일		2018년 6월 14일
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018. 6. 14.

조정갑

검사자 : 직 검사자 : 직) 토목운영6급   성명  조  정  갑 (인)

강연홍

검사자 : 직)  시설6급      성명  강  연  홍 (인)

강서도로사업소장 귀하