공 사 설 계 검 토 서

건    명

2018년 전농1동외 7개동 상수도공사

요청기관(부서)

동부수도사업소

(시설관리과)

접수일자

2018. 4. 2.

공 사 금 액

금606,430천원

계약방법

-

검 토 금 액

금597,410천원

( 감9,020천원 )

구  분

검     토     결     과

비  고

검토사항

사업개요

○ 공사개요

- 상수도관 부설 D=15~300mm, L=801m

단가 및

수량 산정의

적정성

○ 단가 조정

- 부지임대료 : 당초 평균 공시지가 → 조정 최저 공시지가

○ 수량 조정

- 토공량(터파기, 되메우기, 다짐, 잔토 등) 수량 일치

- 파쇄물(깨기, 운반, 상차 수량) 일치

- 주철직관 부설공, 주철(이형관) 부설공, 주철관 철거공,

제수밸브 부설 및 접합공 : 80~150mm 기계부설 추가

- 원형밸브실, 철개고정장치 설치공 수량 일치

조  정 내역서 참  조

제비율

○ 기타경비[(재+노)×율] : 당초 6.0% → 조정 7.9%

시방서

및 기타

○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사

시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.

○ 입찰공고시 사후정산 실무요령 안내

- 본 공사에는 사후정산 항목이 반영된 공사입니다

- 입찰참가자는 입찰금액 산정시 다음 항목은 조정 없이

반영하여야 합니다.

부지임대료(원)	소요면적(㎡)	공시지가(원/㎡)	국공유지 대부율	공사기간(개월)
8,085,600	72	2,246,000	0.05	12

조치요구

○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.