문서번호	시설과-6324
결재일자	2018.7.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설과장	시설안전부장
이병진	송병욱	07/06 유승효

상수도공사장 붕괴사고 대비 시나리오 훈련 실시 결과 보고

2018. 7.

상수도사업본부

(시설안전부 시설과)

	상수도공사장 붕괴사고 대비 시나리오 훈련 실시 결과 보고

	상수도공사장 붕괴로 인한 재난사고 발생 시 신속하고 효율적인 대응․복구를 위해 시나리오 훈련을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ				훈련개요
		c

○ 관련근거

-「재난 및 안전관리기본법」제35조(재난대비훈련)

- 매뉴얼 보유부서 자체훈련 의무제 도입과 관련 재난사고 대비 종합훈련 실시계획 수립(안전총괄본부 상황대응과-3832, 2016.3.29.)

- 2018년 재난대비 월별 훈련 기본계획 통보(상황대응과-2183, 2018. 2. 12.)

- 2018년 재난대비 월별(상시)훈련 추진계획 제출(시설과-1456, 2018. 2. 13.)

○ 훈련유형 : 시나리오(안) 훈련

○ 훈련기간 : 2018.7.5.(목) ~ 7.6.(금)

○ 훈련주관 : 시설안전부 시설과

○ 참여부서 : 상수도사업본부 사고 대응 주무부서

- 총무과(총괄지원반), 시설과(현장조치반), 배수과(급수대책반), 생산관리과(생산관리반)

Ⅱ				훈련내용
		c

○ 상황설정 : 상수도사업본부 OO 배수지 공사장 붕괴 사고

○ 시나리오 주요내용

- 위기상황 발생에 따른 상황전파, 상황판단회의를 통한 재난안전대책본부 구성

- 지휘부 기능훈련 : 초기대응능력, 재난안전대책본부 및 유관기관 협업기능

- 현장통합훈련 : 긴급구조통제단과 재난안전대책본부 간의 효율적 대응

- 상황종료 및 현장수습

○ 주요 검토내용

- 상수도공사장 붕괴 대비 시나리오(안) 재난대응 단계별 추진사항 적정여부

- 대응 부서 및 유관기관 별 임무부여 및 조치사항 적정여부

○ 관련부서 의견제출 현황 : 4건

Ⅲ				시나리오 평가 결과
		c

○ 시나리오 평가 결과 내용

구분	평가항목	검토의견(문제점, 개선사항 등)	조치사항	비고
1	훈련설계 (훈련 상황 설정의 적정성)	시나리오에서 콘크리트 타설 중 동바리 점검자가 매몰되었다고 되었는데 동바리 점검은 타설전에 해야 하는것이고 타설중에 하부에서 점검하는 것은 별 의미가 없다고 판단 됨.	동바리 점검자를 하부에서 작업중인 근로자로 수정	내용수정
2		훈련 시나리오 작성시 가급적 전문용어 사용을 배제하고 용어를 풀어서 사용 (예: 동바리 등)	시나리오 작성시 전문용어 사용을 최대한 배제하고 필요시 해당용어 설명 (예: 동바리 ⇒ 지지대)	내용수정
3	훈련설계 (훈련 실행 계획의 적정성)	공사장 붕괴사고의 대책반으로 급수대책반, 생산관리반의 편성이 필요한 사항인지 검토필요	본 사항은 市 재난안전대책본부 13개 실무반의 편제에 맞춘 상수도사업본부 재난안전대책본부 편성체계임.	내용검토
4	훈련실시 (실행기반 훈련의 적정성)	현실감을 위해 부상자 및 사망자에 대한 유가족 연락 등 유가족에 대한 대응방안 필요	유가족에 대한 상황전달 및 대기소 마련 등의 내용 추가	내용추가

Ⅳ				훈련효과
		c

○ 상수도사업본부 재난안전대책본부와 서울특별시 재난안전대책본부간의 유기적인 관계 및 상황대처 능력 향상

○ 시나리오 훈련을 통해 단계별․시간대별 대응 시나리오를 작성함으로써 즉각적인 현장조치에 대한 경각심 고취

○ 재난안전대책본부 실무반의 임무와 책임을 보다 명확히 확인하고, 유관기관별 협업관계의 중요성을 확인하는 계기가 됨.

○ 재난발생 상황대비 신속한 대응역량 향상에 기여하고 관련부서 및 참여기관 간 긴밀한 협조체계 구축 확인

Ⅴ				행정사항
		c

○ 시나리오 훈련 계획서 및 훈련결과 보고 : 상황대응과

○ 시나리오 훈련 실시 여부 통보 : 안전감사담당관

붙임 : 1. 상수도공사장 붕괴 사고 대비 시나리오(최종) 1부.

2. 상수도공사장 붕괴 사고 대비 시나리오 훈련계획 1부.

3. 상수도공사장 붕괴 사고 대비 시나리오 훈련 참석 명부 1부.

4. 상수도공사장 붕괴 사고 재난수습종합훈련 시나리오 검토의견서.  끝.