＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	할미당배수지 급수구역 전환(확대) 검토요청

1. 계획설계과-5534호(2018.7.13.) 및 서부 급수운영과-16479호(2017.7.11.)와 관련입니다.

2. 태진배수지 급수운영에 관하여 검토한 결과 태진배수지 폐쇄 시 급수운영에 문제가 없을 것으로 판단됨을 알려드립니다.

3. 또한, 향후 할미당배수지 급수구역 전환(송죽원증압 급수구역 일부 → 할미당배수지 급수구역)에 대하여 과수압 해소 및 비상시 이중화 방안으로 안정적인 급수운영이 되도록 자체 검토하여 주시기 바랍니다.

☞ 수계전환 개요

○ 위    치 : *****************

○ 급수현황 : 송죽원증압 급수구역 일부 → 할미당배수지 급수구역 전환

○ 조치사항 : 홍제동321-1호~312-159호간 배수관 부설

(D=200mm, L=175m)

첨부 : 1. 태진배수지 폐쇄 급수운영 검토보고서 1부.

2. 급수구역 전환 계획도 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	최호림		배수과장	07/18 이용구
협조자
시행	배수과-5687	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부(4층)	/
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)