문서번호	급수운영과-13703
결재일자	2018.7.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
김두수		이승영	07/26 代김찬모
협 조
	주무관			서순란

공원부지저촉 상수관 이설 검토보고

(염리제2구역)

2018. 07. 26

급 수 운 영 과

염리제2구역 주택재개발 정비조합으로부터 구역 내 공원주지저촉 상수관 이설요청이 있어 이를 검토하고 결과를 아래와 같이 보고 드림.

※관련공문 : 염리조외 2018-116호(2018.07.11)

1. 상수맨홀 이설 개요

가. 이설 대상 : 상수관로(D=150mm, L=40m, DCIP, 1992년)

나. 위    치 : 마포구 염리동 36-216~36-23 앞

다. 이설사유 : 공원부지 저촉으로 이설요청

라. 원 인 자 : 염리2구역 주택재개발정비사업조합

염리동 36-216~36-23(공원부지저촉, 염리제2구역)

2. 조사현황

가. 당초 기존도로 확장 구간으로 이설 대상이 아니었으나 경계 측량 확인

결과 기존관로 일부가 공원저촉 이설이 불가피함

3. 보고자의견 및 조치계획

- 기존관론 일부( D=150mm, L=40m) 공원부지저촉으로 이설이 불가피하고, 이설 공사에 따른 급수에 큰 지장을 초래하지 않으므로 이설 시공 가능함을 회신코자하며,

- 이설에 따른 원인자 부담금(퇴수비등)을 납부, 첨부 도면 및 상수관이설 승인 조건에 의거 원인자가 상수도공사 등록업체를 지정, 착공계를 제출 후 감리((주) 이준엔지니어링 김시형) 입회하에 시공토록하여 안전사고예방에 철저를 기하고자 합니다.

4. 이설 시 단수 지역

가. 부단수분기 및 무단수 공법 시공으로 단수대상 지역 없음

첨부 : 1. 위치도 및 배관상세도 1부.

2. 이설승인조건 1부.

3. 원인자부담금 산출내역서 1부. 끝.