탐지(출장)결과 보고서

주무관		급수운영과장			결재
정태구		07/31 장종욱
협 조
	주무관			최용진

	명에 의하여 옥외누수탐지와 관련 관내지역에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018 . 07 .30.

탐 지 일		2018년 07월 30일(월요일)		조 장			조 원		조원	기간제		기간제
탐지 구역		강북구, 도봉구, 노원구		정태구			홍기의		최병해	김형제		나광수
다 점 및 음 청 식 누 수 탐 지
연번	블 록	탐 지 위 치	구 분		민 원 인			탐 지 결 과			비고
					성 명	전화 번호
1	월계01-18	강북구 수유동지역 (화계역 주변)	다 점 탐 지					로거 회수 및 분석,점검 (누수없음)
2	월계01-18	강북구 수유동지역 (화계역 주변)	다 점 탐 지					로거 설치
3	월계01-18	강북구 수유동56-165호 강북구 수유동56-36호 주변지역 점검	음 청 탐 지					누수 의심지역 및 취약지역 점검(이상 없음)
4	월계02	강북구 번동지역	다 점 탐 지					로거설치 및 회수,분석점검 (누수 적출) 강북구 번동417-93호
5	월계01-07	강북구 수유동지역	다 점 탐 지					로거설치 및 회수,분석점검 (누수 적출) 강북구 수유동310-31호
6	월계01-20	강북구 미아동지역	다 점 탐 지					로거설치 및 회수,분석점검 (누수 적출) 강북구 번동791-476호
7	월계01-06	노원구 상계동지역	다 점 탐 지					로거설치 및 회수,분석점검 (누수 적출) 노원구 상계동72-159호
8		노원구 상계동118 (영신여고내 동공민원)	민 원 처 리					학교내 동공 민원과 관련하여 점검하였으나 수도누수는 없음
9		노원구 상계동136-21호	민 원 처 리					집 대문안쪽 물 흐르는것과 관련 점검, 수도누수는 없음
10		노원구 상계동581-214호	민 원 처 리					상가 빌라 물유입과 관련 점검 하였으나 옥내 계량기 안쪽 누수로 확인됨
10	월계01-42	강북구 쌍문동지역	음 청 탐 지					이상 없음			서석주 이경우 조길만 박해선

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	로거설치횟수	중블록	소블록	탐지위치	금회 (로거수량)	탐 지 결 과	누계 (로거수량)
로거 회수 및 분석,점검	135	월계1중	월계01-18	수유동	15	이상없음	1288
로거 설치	136	월계1중	월계01-18	수유동	15		1303
로거설치 회수 및 분석,점검	137	월계1중	월계02	번동	3	누수 적출	1306
로거설치 회수 및 분석,점검	138	월계1중	월계01-07	수유동	2	누수 적출	1308
로거설치 회수 및 분석,점검	139	북악4중	월계01-20	미아동	4	누수 적출	1312
로거설치 회수 및 분석,점검	140	공릉2중	월계01-06	상계동	2	누수 적출	1314