지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계02	확인일자	2018.07.30(월)
확 인 자	탐지팀
누수위치	강북구 번동417-93호(한천로129길6)
포장종류	ASP
확인사항	100m/m 관로누수