지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계01-06	확인일자	2018.07.30(월)
확 인 자	탐지팀
누수위치	노원구 상계동72-159호(덕릉로126가길33)
포장종류	CON
확인사항	80m/m 관로누수