누수탐지 현장점검 상황
강북구 번동417-93 번지 주변점검 (탐지적출, 복구업체 이첩)	강북구 수유동310-31 번지 주변점검 (탐지적출, 복구업체 이첩)
강북구 수유동791-476 번지 주변점검 (탐지적출, 복구업체 이첩)	노원구 상계동136-21번지 민원탐지 (이상없음)
노원구 중계동118 영신여고내 동공민원 (이상없음)	노원구 상계동581-214번지 민원탐지 (이상없음)
노원구 상계동72-159점검 (탐지적출, 복구업체 이첩)