【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	고압가스 충전시설 정기(자율)검사 결과 및 조치계획 보고

1. 현장대응단-2949(2018.4.24.)“고압가스제조시설 사업개시 허가에 따른 공기충전관리계획 보고”와 관련입니다.

2. 우리 단에서 운영중인 고압가스 충전시설 정기(자율)검사 결과 및 조치계획을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 정기(자율)검사 결과(법정)

〇 일  시 : 2018. 7. 30(월) 16:00~17:00(완성검사(2018.1.30.)후 6개월 도래일)

〇 장  소 : 현장대응단 사무실 및 공기충전시설

〇 검사자 : 한국가스안전공사 김준철(서울남부지사/검사부)

〇 수검자 : 소방행정과 송기성 외 3명(진압2대장 김관영, 이갑수, 오경성)

〇 주요 지도내용 및 향후 조치계획

지도내용	조치계획	비고
안전책임자 선해임신고 (해임즉시,선임30일이내)	현장대응단 3명(김종술,오경성,이형구)중 전출자 김종술 해임, 전입자 이종욱 선임	장비회계팀
충전원 교육 (10시간이상)	팀별 안전책임자(이종욱,오경성,이형구)를 교관으로 팀전원대상 교육실시(즉시 시행)	별도계획수립
안전책임자 부재시 직무대리자 지정	교육수료자를 대상으로 지정하여야 하며 30일이내만 직무대리가능	사안발생시
안전점검일지,안전교육일지 등 관련문서 5년 보존	현재 일지관리시스템에는 1년 보존으로 되어있어 본청 담당자에게 변경 요청 (정보시스템담당관 김수영 주무관)	유선 및 메일 송신완료
안전교육,재해훈련,비상훈련 실시	안전교육(월1회), 재해훈련(분기1회), 비상훈련(반기1회) 실시(사진 및 시나리오첨부)	기한 도래시 실시
비상연락망 및 유관기관연락체계 게첨	최근 작성본 현장대응단 사무실 및 공기충전시설에 비치	작성비치완료

붙임 : 1. 자율검사증 1부.

2. 비상연락망 및 유관기관연락체계 1부.  끝.

담당자	오경성		진압2대장	김관영		지휘2팀장	김철수		현장대응단장	07/31 김승기
협조자
시행	현장대응단-5678	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 (목동)	/
전화	02-2643-4119	/전송	02-2651-6119	/	oksfire@seoul.go.kr	/	대시민공개