공 사 설 계 검 토 서

건 명		2018년 영등포구 관내 상수도공사 (장기계속계약)		요청기관(부서)	남부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2018. 6. 1.		공 사 금 액	금777,990천원
계약방법		-		검 토 금 액	금765,200천원 ( 감12,790천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - D=13~50mm, L=1,076m - D=80~300mm, L= 278m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 수량 조정 - 토공(깨기, 걷기 및 싣기, 다짐(환토), 운반) 수량 조정 - 주름마디스텐관 부설공 사급자재 일치 - 부설연장비교 안전칸막이 설치 및 철거 수량 조정 - 보호통설치공과 관급자재운반(보호통)수량 일치 - 철개고정장치 설치공과 사급자재 일치 - 환토재 수량 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적 정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다. ○ 입찰공고시 사후정산 실무요령 안내 - 본 공사에는 부지임대료가 사후정산 항목이 반영된 공사입니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.