측정기 개선완료 보고

□ 시설명 : 서울시 중랑물재생센터 공공하수처리시설

□ 개선내역 : 반응부 셀 교체

□ 개선기간 : 2018년 8월 13일 ~ 2018년 8월 16일

□ 개선 진행사항 내역

내 용	부적정 운영일	개선 완료일
반응부 셀 교체	2018년 8월 13일 ~ 2018년 8월 16일	2018년 8월 16일

사  진  대  지(1방류구)

현장명	서울시 중랑 공공하수처리시설		일자	18. 8. 14.
사진설명	반응부 셀 교체(1방류구)