■ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 [별지 제23호서식] <개정 2012.1.19>
(앞쪽)
허가번호 또는 신고번호	■ 측 정 기 기 □ 폐수배출시설 □ 수질오염방지시설		개선완료보고서	처리기간
4일 (검사기간 제외)
제 호
보고인	① 사업장명	서울특별시 중랑물재생센터
② 대 표 자	이성재
③ 주 소	서울시 성동구 자동차시장3길 64(송정동 73) (전화번호: 02-2211-2501)
④ 사업장 소재지	서울시 성동구 자동차시장3길 64(송정동 73) (전화번호: 02-2211-2583)
⑤ 사업종류		⑥ 주생산품
⑦	■측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		■부적정운영 시작일 □수질오염물질 채취일	2018년 8월 12일
⑧	■측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		■가동중단기간 □위탁처리기간	2018년 8월 13일 ~ 2018년 8월 16일
⑨	■측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		■개선완료일 □재가동개시일	2018년 8월 16일
⑩ 부적정 운영 개선명세	측정기기명 또는 시설명	규격	수량	개선내용
TN(1방류구)		1대	반응부 셀 교체
「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」 제40조제2항에 따라	■ 측 정 기 기 □ 폐수배출시설 □ 수질오염방지시설	의
개선을 완료하였음을 보고합니다. 2018년 8월 16일 제출자 이 정 연 (서명 또는 인) 시ㆍ도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장, 유역(지방)환경청장 귀하
※ 구비서류: 없습니다.	수수료
없 음
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽) ※ 이 서류는 아래와 같이 처리됩니다.
신고인			처리기관
			시ㆍ도, 시ㆍ군ㆍ구(환경 관련 부서) 또는 유역(지방)환경청
	보고서 작성			▶	접 수
						(민원실)
					▼
					검 토
					▼
					현지 확인
					▼
					결 재