좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 14.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	구의1 주택재건축정비사업
신청기관	광진구청 주택과
심의번호	27-1 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 이용자 안전을 위해 문주 기둥부 및 주변의 밝기를 더 밝게해 주시기 바랍니다. - 기부채납 공원부 및 111동 전면의 공원의 수목조명 및 보안등을 추가적으로 시설하여 안전의 문제가 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 정문 열주등의 높이가 높아 이용자의 눈부심 및 소방활동 장애 등의 문제가 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.